## 废水污染源监测数据审核表
中山市国家重点监控企业（废水）监督性监测信息汇总表 （2014年第3季度）
污水处理厂名称 | 所在镇区 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度（mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 监测编号
广东依顿电子科技股份有限公司 | 三角 | 2014-07-04 | 生产废水总排口 | CODCr | 31.7 | 20.1 | 80 | mg/L | 是 | 20141171
|  |  |  | LAS |  | 0.072 |  | mg/L | 是
|  |  |  | pH |  | 6.37 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 4.72 | 0.43 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 |  | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 |  | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 |  | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 |  | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 |  | 0.24 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 |  | 0.034 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 |  | 0.033 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 8.4 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
民森（中山）纺织印染有限公司 | 三角 | 2014-08-14 | 综合废水排放口 | pH |  | 7.93 | 6~9 | 无量钢 | 是 | 20141505
|  |  |  | CODCr | 537 | 27.2 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 |  | 8.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 9.3 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 |  | 16 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 |  | 1.55 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 |  | 0.58 | 1 | mg/L | 是
中山国泰染整有限公司 | 三角 | 2014-08-13 | 综合废水排放口 | pH |  | 8.01 | 6~9 | 无量钢 | 是 | 20141491
|  |  |  | CODCr | 259 | 34.2 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 |  | 8.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.10 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 7.6 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 |  | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.55 | 未检出 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 |  | 0.35 | 1 | mg/L | 是
中山联合鸿兴造纸有限公司 | 沙溪 | 2014-07-08 | 污水排放口 | BOD5 |  | 6.7 | 20 | mg/L | 是 | 20141200
|  |  |  | CODCr | 1070 | 23.7 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | pH |  | 8.53 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 9.58 | 1.27 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 0.01 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 |  | 0.26 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 11 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 |  | 2.01 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 |  | 0.03 | 0.8 | mg/L | 是
中山市白石猪场有限公司 | 三乡 | 2014-07-14 | 废水排放口 | BOD5 |  | 7.3 | 140 | mg/L | 是 | 20141263
|  |  |  | CODCr | 1750 | 26 | 380 | mg/l | 是
|  |  |  | pH |  | 7.17 | 6~9 | mg/l | 是
|  |  |  | 氨氮 | 525 | 0.73 | 70 | mg/l | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) |  | 33000 | 1000 | 个/100ml | 否
|  |  |  | 悬浮物 |  | 35.8 | 160 | mg/l | 是
|  |  |  | 总磷 |  | 10.5 | 7 | mg/l | 否
中山市东大漂染有限公司 | 神湾 | 2014-08-01 | 污水排放口 | BOD5 |  | 6.2 | 20 | mg/L | 是 | 20141399
|  |  |  | CODCr | 51.4 | 20 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 2.54 | 7.77 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 |  | 0.06 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 |  | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 |  | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 8.2 | 60 | mg/L | 是
中山市海锋染整有限公司 | 阜沙 | 2014-07-23 | 废水排放口 | BOD5 |  | 17.7 | 20 | mg/L | 是 | 20141320
|  |  |  | CODCr | 198 | 88.1 | 80 | mg/L | 否
|  |  |  | pH |  | 8.22 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 7.61 | 0.34 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 |  | 2.92 | 1 | mg/L | 否
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 11.1 | 0.5 | mg/L | 否
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 |  | 36 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 32.1 | 60 | mg/L | 是
中山市华星染织洗水有限公司 | 大涌 | 2014-07-03 | 生产废水排放口 | BOD5 |  | 8.6 | 20 | mg/L | 是 | 20141144
|  |  |  | CODCr | 337 | 33.7 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | pH |  | 7.61 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 6.39 | 2.13 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 |  | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 |  | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 7.4 | 60 | mg/L | 是
中山永发纸业有限公司 | 黄圃 | 2014-08-11 | 造纸废水排放口 | pH |  | 7.47 | 6~9 | 无量钢 | 是 | 20141464
|  |  |  | CODCr | 4440 | 46.8 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 |  | 16.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 12.2 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 |  | 0.28 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 24.6 | 0.68 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 |  | 4.51 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 |  | 0.02 | 0.8 | mg/L | 是
中顺洁柔纸业股份有限公司 | 东升 | 2014-07-25 | 生产废水排放口 | BOD5 |  | 6.3 | 20 | mg/L | 是 | 20141338
|  |  |  | CODCr | 279 | 20.6 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | pH |  | 7.82 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.05 | 0.16 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 |  | 0.27 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 |  | 14.1 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 |  | 1.83 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 |  | 0.02 | 0.8 | mg/L | 是
中山市民众镇平二造纸厂 | 民众 | 停产 | -- | -- |  | -- | -- | -- | --
制表： |  |  | 审核： |  |  |  | 签发：