## 废水污染源监测数据审核表
中山市国家重点监控企业（废水）监督性监测信息汇总表 （2014年第4季度）
污水处理厂名称 | 所在镇区 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标
广东依顿电子科技股份有限公司 | 三角 | 2014-11-04 | 生产废水总排口 | CODCr | 23.1 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.062 | -- | mg/L | --
|  |  |  | pH | 8.34 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.13 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.87 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.023 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 0.064 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.5 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是
民森（中山）纺织印染有限公司 | 三角 | 2014-11-04 | 综合废水排放口 | pH | 7.8 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | CODCr | 55.1 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 15.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.1 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 32 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.36 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.58 | 1 | mg/L | 是
中山国泰染整有限公司 | 三角 | 2014-10-29 | 综合废水排放口 | pH | 8.23 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | CODCr | 32.3 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 9.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.4 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 20 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.38 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.14 | 1 | mg/L | 是
中山联合鸿兴造纸有限公司 | 沙溪 | 2014-10-31 | 污水排放口 | BOD5 | 6.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 21.8 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.37 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.43 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.33 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.4 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 2.07 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.04 | 0.8 | mg/L | 是
中山市白石猪场有限公司 | 三乡 | 2014-10-29 | 废水排放口 | BOD5 | 43.8 | 140 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 179 | 380 | mg/l | 是
|  |  |  | pH | 6.67 | 6~9 | mg/l | 是
|  |  |  | 氨氮 | 42.6 | 70 | mg/l | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 80000 | 1000 | 个/100ml | 否
|  |  |  | 悬浮物 | 43.8 | 160 | mg/l | 是
|  |  |  | 总磷 | 27.5 | 7 | mg/l | 否
中山市东大漂染有限公司 | 神湾 | 2014-10-30 | 污水排放口 | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 21.1 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 8.25 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.49 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.4 | 60 | mg/L | 是
中山市海锋染整有限公司（原中山市海锋染整厂） | 阜沙 | 2014-11-19 | 废水排放口 | BOD5 |  | 6.6 | 20 | mg/L
|  |  |  | CODCr | 292 | 24.5 | 80 | mg/L
|  |  |  | pH |  | 7.69 | 6~9 | 无量钢
|  |  |  | 氨氮 | 1.2 | 0.45 | 10 | mg/L
|  |  |  | 苯胺类 |  | 0.15 | 1 | mg/L
|  |  |  | 挥发酚 |  | 未检出 | 0.3 | mg/L
|  |  |  | 硫化物 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L
|  |  |  | 六价铬 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L
|  |  |  | 色度 |  | 8 | 40 | 倍
|  |  |  | 铜 |  | 未检出 | 0.5 | mg/L
|  |  |  | 悬浮物 |  | 8.3 | 60 | mg/L
中山市华星染织洗水有限公司 | 大涌 | 2014-10-09 | 生产废水排放口 | BOD5 | 5.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 21 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.66 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.36 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 33.9 | 60 | mg/L | 是
中山永发纸业有限公司 | 黄圃 | 2014-10-10 | 造纸废水排放口 | pH | 7.77 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | CODCr | 53.4 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 15.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.3 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.36 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.75 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.15 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.03 | 0.8 | mg/L | 是
中顺洁柔纸业股份有限公司（原名：中山市中顺纸业制造有限公司） | 东升 | 2014-10-13 | 生产废水排放口 | BOD5 | 5.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 20.4 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.52 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.18 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.28 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.3 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 1.42 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.03 | 0.8 | mg/L | 是
中山市民众镇平二造纸厂 | 民众 | 停产 | -- | -- | -- | -- | -- | --