## 污水处理厂监测数据审核表
中山市国家重点监控企业（污水厂）监督性监测信息汇总表 （2014年第4季度）
污水处理厂名称 | 所在镇区 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标
中山火炬水务有限公司（中山市火炬开发区污水处理厂） | 火炬 | 2014-10-13 | 排放口 | BOD5 | 6.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 20.4 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.058 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.79 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.85 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 790 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.002 | 0.1 | 个/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 10.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.84 | 1 | mg/L | 是
中山基石污水处理有限公司 | 神湾 | 2014-10-14 | 排放口 | BOD5 | 14.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 77.2 | 90 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.98 | 6~9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.92 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 20 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 12.1 | 60 | mg/L | 是
中山市板芙污水处理有限公司 | 板芙 | 2014-10-14 | 排放口 | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 20.3 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.68 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 未检出 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 4300 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0039 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 6.61 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.7 | 1 | mg/L | 是
中山市大涌镇污水处理有限公司 | 大涌 | 2014-10-13 | 排放口 | BOD5 | 5.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODcr | 20.4 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.067 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.53 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.44 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 4600 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.21 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 4.97 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.4 | 1 | mg/L | 是
中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 东凤 | 2014-10-14 | 排放口 | BOD5 | 5.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 20.3 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.51 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.14 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 190 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0035 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.33 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 10.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.48 | 1 | mg/L | 是
中山市东升镇污水处理有限公司 | 东升 | 2014-10-13 | 排放口 | BOD5 | 6.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 21.7 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.111 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.46 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.21 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 360 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0035 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 7.65 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.017 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.46 | 1 | mg/L | 是
中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 阜沙 | 2014-12-11 | 排放口 | BOD5 | 7.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 26.3 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.066 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.55 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.11 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.10 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 230 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 7E-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 7.4E-03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 4.10 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.27 | 1 | mg/L | 是
中山市港口污水处理有限公司 | 港口 | 2014-11-18 | 排放口 | BOD5 | 7.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 26.4 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.36 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.07 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.01 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 200 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 3.2E-04 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 1.6E-03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.35 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 2.40 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
中山市高平织染水处理有限公司 | 三角 | 2014-10-29 | 排放口 | BOD5 | 15.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 64.6 | 90 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 8.89 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.16 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.3 | 60 | mg/L | 是
中山市古镇镇水务有限公司（中山市古镇镇污水处理厂） | 古镇 | 2014-10-13 | 排放口 | BOD5 | 5.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 23.1 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.092 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.33 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.79 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 4900 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0049 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.23 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 12.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.67 | 1 | mg/L | 是
中山市横栏镇永兴污水处理有限公司（中山市横栏镇污水处理厂） | 横栏 | 2014-10-13 | 排放口 | BOD5 | 5.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 21 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.104 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.53 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.29 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 370 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0028 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.13 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.15 | 1 | mg/L | 是
中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 黄圃 | 2014-10-14 | 排放口 | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 24.4 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.096 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.38 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.14 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 2000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0031 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.33 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 6.11 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.58 | 1 | mg/L | 是
中山市民众镇生活污水处理有限公司（中山市民众水务发展有限公司） | 民众 | 2014-10-13 | 排放口 | BOD5 | 6.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 23.1 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.438 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.5 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.16 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 3000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0074 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 7.01 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.36 | 1 | mg/L | 是
中山市南朗镇水务有限公司（中山市南朗镇污水处理厂） | 南朗 | 2014-10-13 | 排放口 | BOD5 | 6.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 21.7 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.106 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.74 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.78 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 3600 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 11.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
中山市南头镇污水处理有限公司 | 南头 | 2014-10-14 | 排放口 | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.088 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.79 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 未检出 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 2300 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 3.79 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
中山市三角镇污水处理有限公司 | 三角 | 2014-10-13 | 排放口 | pH | 7.51 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 21.7 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 14.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0032 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 5.68 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.118 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 10.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 200 | 10000 | 个/L | 是
中山市三乡水务有限公司(一期排放口） | 三乡 | 2014-10-14 | 排放口 | pH | 7.39 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 23 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 6.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.68 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.2 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 16.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.87 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 50000 | 10000 | 个/L | 是
中山市三乡水务有限公司(二期排放口） | 三乡 | 2014-10-14 | 排放口 | pH | 7.55 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 21.7 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.35 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.55 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.67 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.066 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 16 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.83 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 52000 | 10000 | 个/L | 是
中山市神湾镇污水处理有限公司 | 神湾 | 2014-10-14 | 排放口 | BOD5 | 5.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 21.7 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.069 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.72 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.35 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 3500 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 13.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.46 | 1 | mg/L | 是
中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 坦洲 | 2014-10-14 | 排放口 | BOD5 | 5.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 20.3 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.084 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.59 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.22 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 2000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0035 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 11.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.36 | 1 | mg/L | 是
中山市污水处理有限公司（中嘉二期） | 沙溪 | 2014-10-13 | 排放口 | pH | 7.44 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 20.4 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 7.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.18 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.2 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.053 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 5.32 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.58 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 3000 | 10000 | 个/L | 是
中山市污水处理有限公司（中嘉一期） | 沙溪 | 2014-10-13 | 排放口 | pH | 7.54 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 20.4 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.21 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.19 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.063 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 3.28 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.57 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 2900 | 10000 | 个/L | 是
中山市小榄镇宝丰丽景丝织制品净水厂 | 小榄 | 停产 | -- | -- | -- | -- | -- | --
中山市小榄镇水务有限公司污水处理分公司 | 小榄 | 2014-10-13 | 排放口 | BOD5 | 6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 21.7 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.112 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.16 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.91 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 4500 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.21 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 12.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.92 | 1 | mg/L | 是
中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 小榄 | 2014-10-30 | 排放口 | CODCr | 21.1 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.065 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.91 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.25 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.24 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.023 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 0.172 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.4 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
中山市珍家山污水处理有限公司 | 火炬 | 2014-10-13 | 排放口 | BOD5 | 5.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 20.4 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.104 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.5 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 5.3 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.19 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 260 | 10000 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 砷 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.25 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 9.18 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.36 | 1 | mg/L | 是
中山市中拓凯蓝实业有限公司 | 民众 | 2014-10-27 | 排放口 | pH | 8.13 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 34.6 | 100 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 15.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 10.5 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 36 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.36 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.53 | 1 | mg/L | 是
中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 三角 | 2014-11-10 | 镍池出水口 | 镍 | 0.170 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 铬池出水口 | 六价铬 | 0.073 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.079 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 废水排口 | CODCr | 37.2 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.96 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 3.28 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 0.00034 | 0.005 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 0.07 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 0.134 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.33 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.085 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 15.9 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.071 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 0.099 | 0.2 | mg/L | 是