## 废水监测数据审核表
中山市国家重点监控企业（废水、畜禽养殖、危险废物）监督性监测信息汇总表 （2015年第1季度）
污水处理厂名称 | 所在镇区 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标
中山市民众镇平二造纸厂 | 民众 | 停产
中山市肉联厂有限公司 | 西区 | 2015/1/23 | 生产废水排放口 | BOD5 | 16.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 78.1 | 70 | mg/L | 否
|  |  |  | pH | 7.6 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 63.9 | 10 | mg/L | 否
|  |  |  | 动植物油 | 0.3 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 10.6 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 总大肠菌群 | 1.20E+3 | 3000 | 个/L | 是
中山市中横五金工艺有限公司 | 横栏 | 2015-01-20 | 生产废水排放口 | pH | 7 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 19.8 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.3 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.052 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 0.048 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 0.023 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.023 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.74 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 5.28 | 8 | mg/L | 是
|  |  | 铬排放口 | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 铬排放口 | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
中山市东大漂染有限公司 | 神湾 | 2015-01-07 | 排放口 | BOD5 | 15.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 97.9 | 60 | mg/L | 否
|  |  |  | pH | 7.47 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 7.61 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.58 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.5 | 50 | mg/L | 是
中山联合鸿兴造纸有限公司 | 沙溪 | 2015-01-16 | 排放口 | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 25.9 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.37 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.35 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.28 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.8 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 2.46 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.01 | 0.8 | mg/L | 是
皆利士多层线路版（中山）有限公司 |  | 2015-02-05 | 排放口 | CODCr | 39.2 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.229 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 6.93 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.26 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.24 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.24 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.2 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  | 镍排放口 | 镍 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
民森（中山）纺织印染有限公司 | 三角 | 2015-03-03 | 排放口 | pH | 7.65 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 57.3 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 12.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 5.2 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 16 | 50 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.24 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.5 | 不得检出 | mg/L | 否
广东依顿电子科技股份有限公司 | 三角 | 2015-02-05 | 排放口 | CODCr | 26.1 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | LAS | 0.08 | -- | mg/L | --
|  |  |  | pH | 7.53 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.11 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 0.029 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.68 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.045 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 0.083 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.9 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  | 镍排放口 | 镍 | 0.059 | 0.5 | mg/L | 是
中山国泰染整有限公司 | 三角 | 2015-02-05 | 排放口 | pH | 7.64 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 32.7 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 6.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 50 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.82 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.16 | 不得检出 | mg/L | 否
中山市侨发染织洗水有限公司 |  | 2015-01-08 | 排放口 | BOD5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 20.5 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.78 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 3.45 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.16 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.58 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 16 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 15.4 | 60 | mg/L | 是
中山市南头镇宝洁丽洗水厂 | 南头 | 2015-02-05 | 排放口 | pH | 6.57 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 25.4 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 13.4 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.33 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
中山市华星染织洗水有限公司 | 大涌 | 2015-01-08 | 生产废水排放口 | BOD5 | 9.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 35.8 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | pH | 7.72 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.23 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 14.4 | 60 | mg/L | 是
中山永发纸业有限公司 | 黄圃 | 2015-01-26 | 造纸废水排放口 | pH | 7.38 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 37.3 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | BOD5 | 9.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 13.9 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.47 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.34 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 1.88 | 12 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.02 | 0.8 | mg/L | 是
中山市白石猪场有限公司 | 三乡 | 2015-01-21 | 废水排放口 | BOD5 | 30.5 | 140 | mg/L | 是
|  |  |  | CODCr | 146 | 380 | mg/l | 是
|  |  |  | pH | 8.61 | -- | 无量纲 | 是
|  |  |  | 氨氮 | 5.73 | 70 | mg/l | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1600 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 18.3 | 160 | mg/l | 是
|  |  |  | 总磷 | 11.2 | 7 | mg/l | 否
祥丰电子（中山）有限公司 | 火炬 | 2015-02-09 | 废水排放口 | pH | 7.16 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 23.5 | 80 | mg/l | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.1 | 30 | mg/l | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/l | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.2 | mg/l | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/l | 是
|  |  |  | 锌 | 未检出 | 1 | mg/l | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | -- | mg/l | --
|  |  |  | 铅 | 未检出 | -- | mg/l | --
|  |  |  | 镍 | 未检出 | 0.5 | mg/l | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/l | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.46 | -- | mg/l | --
|  |  |  | 氨氮 | 0.06 | 15 | mg/l | 是
|  |  |  | LAS | 0.056 | -- | mg/l | --
中山中粤马口铁工业有限公司（合并：中山市山海实业有限公司） | 火炬 | 2015-01-27 | 生产废水排放口 | pH | 7.67 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 21.5 | 80 | mg/l | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.3 | 50 | mg/l | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.2 | mg/l | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.3 | mg/l | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/l | 是
|  |  |  | 锌 | 未检出 | 1.5 | mg/l | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | -- | mg/l | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | -- | mg/l | 是
|  |  |  | 镍 | 未检出 | 0.5 | mg/l | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 1 | mg/l | 是
|  |  |  | 石油类 | 1.25 | -- | mg/l | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.06 | 15 | mg/l | 是
|  |  | 含铬废水排放口 | 六价铬 | 未检出 | 0.2 | mg/l | 是
|  |  | 含铬废水排放口 | 总铬 | 未检出 | 1 | mg/l | 是
|  |  | 酸洗废水排放口 | pH | 7.5 | 6~9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | CODCr | 24 | 90 | mg/l | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.3 | 60 | mg/l | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/l | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.3 | mg/l | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/l | 是
|  |  |  | 锌 | 0.073 | 2 | mg/l | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.1 | mg/l | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 1 | mg/l | 是
|  |  |  | 镍 | 未检出 | 1 | mg/l | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 1.5 | mg/l | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.22 | 5 | mg/l | 是
|  |  |  | LAS | 未检出 | 5 | mg/l | 是
经办： |  | 审核： |  |  | 签发：