## 废水监测数据审核表
中山市2015年国控企业污染源第2季度（危废废水）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 三角 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 | 2015-05-06 | CODCr（mg/L） | 27 | 80 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.084 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.33 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.98 | 15 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镍（mg/L） | 0.012 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0003 | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.33 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜（mg/L） | 0.289 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌（mg/L） | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 7.6 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 是 | -- | --
|  |  | 镍排放口 |  |  | 镍（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
2 |  | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-05-07 | CODCr（mg/L） | 39.8 | 50 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.194 | 5 | 是 | -- | --
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.21 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1 | 3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞（mg/L） | 0.00021 | 0.005 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镍（mg/L） | 0.019 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.42 | 2 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜（mg/L） | 0.213 | 0.3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌（mg/L） | 0.042 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 17.3 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.007 | 0.2 | 是 | -- | --
|  |  | 镍排放口 |  |  | 镍（mg/L） | 0.018 | 0.5 | 是 | -- | --
3 | 火炬 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 电镀生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 2015-05-12 | pH(无量纲) | 7.5 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr(mg/L) | 22.4 | 80 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 7.5 | 50 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬mg/L | 未检出 | 0.2 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氰化物mg/L | 未检出 | 0.3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜mg/L | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌mg/L | 未检出 | 1.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉mg/L | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 铅mg/L | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 镍mg/L | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬mg/L | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 砷mg/L | 9E-04 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 石油类mg/L | 0.4 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 氨氮 | 1.14 | 15 | 是 | -- | --
[6 empty] | 汞 | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 锰 | 0.339 | -- | -- | -- | --
|  |  | 冷轧废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | pH | 7.7 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr | 21.1 | 90 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物 | 8.3 | 60 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氰化物 | 未检出 | 0.3 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜 | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌 | 0.026 | 2 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉 | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铅 | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镍 | 未检出 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬 | 未检出 | 1.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类 | 0.38 | 5 | 是 | -- | --
[6 empty] | LAS | 0.132 | 5 | 是 | -- | --
|  |  | 含铬废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |  | 六价铬 | 未检出 | 0.2 | 是
[6 empty] | 总铬 | 未检出 | 1 | 是
4 | 火炬 | 祥丰电子（中山）有限公司 | 废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 2015-04-14 | pH | 7.62 | 6~9 | 是 | -- | --
[6 empty] | CODCr | 26.1 | 80 | 是 | -- | --
[6 empty] | 悬浮物 | 9.3 | 30 | 是 | -- | --
[6 empty] | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总氰化物 | 未检出 | 0.2 | 是 | -- | --
[6 empty] | 铜 | 0.079 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 锌 | 0.076 | 1 | 是 | -- | --
[6 empty] | 镉 | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 铅 | 未检出 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 镍 | 0.022 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 总铬 | 未检出 | 0.5 | 是 | -- | --
[6 empty] | 石油类 | 1.04 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 氨氮 | 4.61 | 15 | 是 | -- | --