## 废水重点
中山市2015年国控企业污染源第4季度（废水重点）监督性监测结果（11家分包项目）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 横栏 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 | 2015-10-19 | 总银（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 0.5 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
2 | 神湾 | 中山市东大漂染有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) ，中环建书[2005]139号 | 2015-10-16 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.067 | 12 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锑（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
3 | 沙溪 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）,中环建书[2012]0023号 | 2015-10-22 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.078 | 12 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
4 | 小榄 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 含银废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015 | 2015-10-28 | 总银（mg/L） | 0.21 | 0.1 | 不达标 | 1.1 | -- | 第四批报送
|  |  | 一期废水排放口 |  |  | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
|  |  | 二期废水排放口 |  |  | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
5 | 三角 | 民森（中山）纺织印染有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2015-10-10 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.051 | 12 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锑（mg/L） | 0.0013 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
6 | 三角 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-10-10 | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总银（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
7 | 三角 | 中山国泰染整有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2015-10-10 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.072 | 12 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锑（mg/L） | 0.0014 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
8 | 大涌 | 中山市侨发实业有限公司（原中山市侨发染织洗水有限公司） | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2015-10-09 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.113 | 12 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锑（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
9 | 南头 | 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2015-10-09 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.092 | 12 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锑（mg/L） | 0.0013 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
10 | 大涌 | 中山市华星染织洗水有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2015-10-09 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.097 | 12 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锑（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
11 | 黄圃 | 中山永发纸业有限公司 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） | 2015-10-12 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.073 | 12 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 危废废水
中山市2015年国控企业污染源第4季度（危废废水）监督性监测结果（2家分包项目）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
| 火炬 | 祥丰电子（中山）有限公司 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 | 2015-10-12 | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
| 火炬 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 电镀废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 | 2015-10-12 | 总铝（mg/L） | 未检出 | 3 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 养殖场
中山市2015年国控企业污染源第4季度（养殖场）监督性监测结果（1家分包项目）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 三乡 | 中山市白石猪场有限公司 | 废水排放口 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009） | 2015-10-10 | 蛔虫卵(个/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 污水厂
中山市2015年国控企业污染源第4季度（污水厂）监督性监测结果（30家分包项目）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 板芙 | 中山市板芙污水处理有限公司 | 出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-08 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
2 | 大涌 | 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
3 | 阜沙 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
4 | 港口 | 中山市港口污水处理有限公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
5 | 古镇 | 中山市古镇镇水务有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
6 | 横栏 | 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
7 | 黄圃 | 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
8 | 火炬 | 中山市火炬开发区污水处理厂 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-08 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
9 | 火炬 | 中山市联海污水处理有限公司 | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）， 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 2015-10-09 | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总银（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 达标 |  |  | 第四批报送
10 | 南朗 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
11 | 南头 | 中山市南头镇污水处理有限公司 | 污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
12 | 三角 | 中山市三角镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
13 | 沙溪 | 中山市污水处理有限公司(一期排放口) | 一期出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-08 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
14 | 沙溪 | 中山市污水处理有限公司（二期排放口） | 二期出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-08 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
15 | 小榄 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
16 | 火炬 | 中山市珍家山污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-08 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
17 | 民众 | 中山市中拓凯蓝实业有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 2015-10-09 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.070 | 12 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锑（mg/L） | 0.0013 | 0.1 | 达标 |  |  | 第四批报送
18 | 东升 | 中山市东升镇污水处理有限公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
19 | 东凤 | 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-12 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
20 | 神湾 | 中山基石污水处理有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2015-10-16 | 锑（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.169 | 12 | 达标 |  |  | 第四批报送
21 | 民众 | 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-09 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
22 | 三角 | 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 废水排放口 | 国家排放标准《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-10 | 总银（mg/L） | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 0.2 | 2 | 达标 |  |  | 第四批报送
23 | 三乡 | 中山市三乡水务有限公司（中山市三乡污水处理厂） | 一期排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-10 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
24 | 三乡 | 中山市三乡水务有限公司（中山市三乡污水处理厂）（二期排放口） | 二期排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-10 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
25 | 神湾 | 中山市神湾镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-16 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
26 | 坦洲 | 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 污水厂排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-10 | 烷基汞（mg/L） | 未检出 | 不得检出 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
27 | 小榄 | 中山市小榄镇宝联纺织染整处理厂 | 生产废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） | 2015-10-19 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.106 | 15 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锑（mg/L） | 0.0013 | 0.1 | 达标 |  |  | 第四批报送
28 | 小榄 | 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2015-10-19 | 总铝（mg/L） | 0.1 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
29 | 小榄 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 废水总排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2015-10-28 | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
30 | 三角 | 中山市高平织染水处理有限公司 | 生产废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) | 2015-10-10 | 可吸附有机卤化物（mg/L） | 0.099 | 15 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锑（mg/L） | 0.0013 | 0.1 | 达标 |  |  | 第四批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 生活垃圾废水
中山市2015年第4季度生活垃圾处理企业（废水）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 规排口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001） | 2015-10-21 | BOD5(mg/L) | 6 | 30 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | CODCr(mg/L) | 23.8 | 100 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | LAS(mg/L) | 0.571 | 5 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | pH(mg/L) | 7.52 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.05 | 25 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 0 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 镉(mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 汞(mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 铅(mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 色度(mg/L) | 8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 砷(mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.37 | 5 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锌(mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 11.9 | 30 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.69 | 40 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.02 | 3 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司（中山市北部组团垃圾综合处理基地） | 垃圾填埋场废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008))，广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001） | 2015-10-21 | BOD5(mg/L) | 14.1 | 30 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | CODCr(mg/L) | 50.3 | 100 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | LAS(mg/L) | 0.693 | 5 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | pH(mg/L) | 7.78 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.03 | 25 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群)(mg/L) | 230 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 镉(mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 汞(mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 铅(mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 色度(mg/L) | 8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 砷(mg/L) | 0.006 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.42 | 5 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锌(mg/L) | 0.075 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10.9 | 30 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 16 | 40 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.7 | 3 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
3 | 坦洲 | 中山市坦洲镇生活垃圾填埋场 | 垃圾填埋场废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001） | 2015-10-10 | BOD5(mg/L) | 6.8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | CODCr(mg/L) | 25.3 | 100 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | LAS(mg/L) | 0.072 | 5 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | pH(mg/L) | 8.26 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.07 | 25 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 6000 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 镉(mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 汞(mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 铅(mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 色度(mg/L) | 8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 砷(mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 1.06 | 5 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 锌(mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 9.3 | 30 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 17.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.02 | 3 | 达标 | -- | -- | 第四批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 生活垃圾废气
中山市2015年第4季度生活垃圾处理企业（废气）监督性监测结果（2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 垃圾焚烧厂2#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,GB18485－2001《生活垃圾焚烧污染控制标准》 | 2015-11-28 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 35.1 | 80 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 19 | 260 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 237 | 400 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 55 | 150 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 未检出 | 75 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 7e-06 | 0.2 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 3e-05 | 0.1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 未检出 | 1.6 | 是 | -- | -- | 第四批报送
|  |  | 垃圾焚烧厂3#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 31.6 | 80 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 20 | 260 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 258 | 400 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 49 | 150 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 2.4 | 75 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 未检出 | 0.2 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 未检出 | 0.1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 未检出 | 1.6 | 是 | -- | -- | 第四批报送
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 是 | -- | -- | 第四批报送
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,GB18485－2001《生活垃圾焚烧污染控制标准》 | 2015-10-21 | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 22.1 | 80 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 32 | 260 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 142 | 400 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 42 | 150 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 未检出 | 75 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 0.001 | 0.2 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 3.1e-05 | 0.1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 未检出 | 1.6 | 是 | -- | -- | 第四批报送
|  |  | 2#焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度(级) | 1 | 1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 烟尘折算浓度(mg/m3) | 20.5 | 80 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | SO2折算浓度(mg/m3) | 23 | 260 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | NOx折算浓度(mg/m3) | 186 | 400 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | CO折算浓度(mg/m3) | 38 | 150 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 氯化氢(mg/m3) | 178 | 75 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 汞(mg/m3) | 3.6e-05 | 0.2 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 镉(mg/m3) | 3.2e-05 | 0.1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
[6 empty] | 铅(mg/m3) | 未检出 | 1.6 | 是 | -- | -- | 第四批报送
|  |  | 下风向最大浓度点 |  |  | 臭气浓度(无量纲) | 10 | 20 | 是 | -- | -- | 第四批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 生活垃圾无组织废气
中山市2015年第4季度生活垃圾处理企业（无组织废气）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市乐德环保营运有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2015-10-21 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | -- | 第四批报送
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0002 | 0.1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
2 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司（中山市北部组团垃圾综合处理基地） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2015-10-21 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | -- | 第四批报送
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0001 | 0.1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
3 | 坦洲 | 中山市坦洲镇生活垃圾填埋场 | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2015-10-10 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | -- | 第四批报送
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0002 | 0.1 | 是 | -- | -- | 第四批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：