## 废水重点(7)
中山市2016年国控企业污染源第1季度（废水重点）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 大涌 | 中山市华星染织洗水有限公司 | 一期排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) ，中环建书[2006]0034号 | 2016-01-11 | BOD5（mg/L) | 11 | 20 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 46.5 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.49 | 6~9 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 2.17 | 10 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 32 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 11.6 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 10.7 | 15 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.13 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
|  |  | 二期排放口 |  |  | BOD5（mg/L) | 7.8 | 20 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 31.5 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.33 | 6~9 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.64 | 10 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | 0.37 | 1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 16 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.6 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 1.36 | 15 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.18 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
2 | 西区 | 中山市肉联厂有限公司 | 排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-01-11 | BOD5（mg/L) | 14.6 | 20 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 53.4 | 70 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.01 | 6~9 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.44 | 10 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.32 | 10 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 11.8 | 60 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总大肠菌群（个/L) | 2400 | 3000 | 达标 |  | -- | 第一批报送
3 | 神湾 | 中山市东大漂染有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) ，中环建书[2005]139号 | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 12.8 | 20 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 48.8 | 60 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 8.26 | 6~9 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 4.29 | 10 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | 0.62 | 1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 40 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.4 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 5.45 | 15 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.1 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
4 | 横栏 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-01-12 | CODCr（mg/L) | 20.5 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.37 | 6~9 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.96 | 15 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.73 | 10 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.005 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0007 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.37 | 2 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 0.023 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 0.022 | 1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.6 | 30 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 4.7 | 20 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.02 | 1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 |  | -- | 第一批报送
|  |  | 含铬废水处理后排放口 |  |  | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
5 | 沙溪 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）,中环建书[2012]0023号 | 2016-01-11 | BOD5（mg/L) | 5.6 | 20 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 24.6 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 6.96 | 6~9 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.26 | 5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 8.9 | 30 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 8.02 | 12 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.08 | 0.8 | 达标 |  | -- | 第一批报送
6 | 三角 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-01-12 | CODCr（mg/L) | 31.2 | 80 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.05 | 6~9 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 2.28 | 15 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.73 | 10 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 0.00053 | 0.005 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0007 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.21 | 2 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 0.125 | 2 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 0.074 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 0.055 | 1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.8 | 30 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 14.8 | 20 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.3 | 1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 |  | -- | 第一批报送
|  |  | 含镍废水处理后采样点 |  |  | 镍（mg/L) | 0.016 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
7 | 三角 | 中山国泰染整有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-01-12 | BOD5（mg/L) | 10.5 | 20 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 39.6 | 60 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.34 | 6~9 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 1.51 | 10 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | 0.75 | 1 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 32 | 40 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 11.5 | 50 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 13.7 | 15 | 达标 |  | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.25 | 0.5 | 达标 |  | -- | 第一批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 污水厂(25)
中山市2016年国控企业污染源第1季度（污水厂）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 板芙 | 中山市板芙污水处理有限公司 | 出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 5.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 22 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.12 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.51 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.7 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.11 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 350 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0014 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.19 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 1.54 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.58 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
2 | 大涌 | 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 5.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 19.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.13 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.07 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.4 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.18 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 740 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.001 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.24 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 9.06 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.69 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
3 | 阜沙 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 20.6 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.17 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.04 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 500 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0009 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.22 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 3.99 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.16 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
4 | 港口 | 中山市港口污水处理有限公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 22 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.12 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.32 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.04 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 640 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0027 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.26 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 7.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 6.18 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.78 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
5 | 古镇 | 中山市古镇镇水务有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 5.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 17.9 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.086 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.04 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 5.12 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.24 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 620 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 16 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0034 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.16 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 8.26 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.15 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
6 | 横栏 | 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 7.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 26.8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.096 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.51 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 1.91 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.1 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 700 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.019 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.23 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 11.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.55 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
7 | 黄圃 | 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 23.4 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.01 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.29 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.04 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 500 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0006 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.41 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 8.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 3.03 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.12 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
8 | 火炬 | 中山市火炬开发区污水处理厂 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 24.1 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.072 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.93 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.23 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.07 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 780 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.001 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.29 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 7.78 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.6 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
9 | 火炬 | 中山市联海污水处理有限公司 | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）， 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 2016-01-11 | CODCr（mg/L) | 21.9 | 90 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.3 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 未检出 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.22 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.46 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.6 | 60 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 0.84 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.02 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 铬排放口 |  |  | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
10 | 南朗 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 20.6 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.091 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.8 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 1.56 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.13 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 220 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.39 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 8.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 11.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.19 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
11 | 三角 | 中山市三角镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 23.4 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.17 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.62 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.05 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 1000 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0007 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.12 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 3.56 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.07 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
12 | 沙溪 | 中山市污水处理有限公司 | 一期出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 23.4 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.075 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.11 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.13 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.07 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 180 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0011 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.24 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 5.55 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.33 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 沙溪 | 中山市污水处理有限公司 | 二期出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | BOD5（mg/L) | 6.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 19.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.073 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.5 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.15 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.08 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 120 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0012 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.3 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 8.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 7.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.33 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
13 | 小榄 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 17.9 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.137 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.94 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 6.38 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.28 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 420 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0006 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.52 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 11.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.43 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
14 | 火炬 | 中山市珍家山污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 22 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.086 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.57 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.41 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.08 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 400 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.002 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.22 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 8.94 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.44 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
15 | 东升 | 中山市东升镇污水处理有限公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 26.1 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.353 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.39 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.44 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.14 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群（mg/L) | 6200 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0017 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.15 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 8.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 9.38 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.45 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
16 | 东凤 | 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L) | 6.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 21.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.061 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.51 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.13 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.06 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群（mg/L) | 800 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（mg/L) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（倍) | 0.0013 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.11 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 8.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 7.06 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.05 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
17 | 神湾 | 中山基石污水处理有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2016-01-08 | BOD5（mg/L） | 8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 31 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.77 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.92 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L） | 0.31 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍） | 32 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 11.2 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 2.52 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
18 | 民众 | 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L） | 9.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | CODCr（mg/L） | 35.8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | LAS（mg/L） | 0.069 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | pH（无量纲） | 6.98 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.23 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 动植物油（mg/L） | 0.09 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 100 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 砷（mg/L） | 0.0058 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 石油类（mg/L） | 0.15 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 悬浮物（mg/L） | 10.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总氮（mg/L） | 8.66 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总磷（mg/L） | 0.39 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
19 | 三角 | 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1579-2015)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-12 | CODCr（mg/L） | 21.2 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 6.8 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 2.7 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.81 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L） | 0.14 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0008 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.21 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L） | 0.035 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L） | 0.066 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L） | 0.235 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 10.4 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.024 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.13 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 含铬废水处理后采样点 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.048 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 含镍废水处理后采样点 |  |  | 镍（mg/L） | 0.348 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
20 | 三乡 | 中山市三乡水务有限公司（中山市三乡污水处理厂） | 一期排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L） | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 20.6 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.404 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.12 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 3.1 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.08 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | 380 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍） | 16 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0009 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.24 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 14.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.011 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.33 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 三乡 |  | 二期排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | BOD5（mg/L） | 5.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 19.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.37 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.15 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 2.49 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | 260 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍） | 16 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0008 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.2 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 13.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.011 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.26 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
21 | 神湾 | 中山市神湾镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L） | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | CODCr（mg/L） | 24.8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | LAS（mg/L） | 0.084 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | pH（无量纲） | 7.63 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 氨氮（mg/L） | 1.38 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 动植物油（mg/L） | 0.05 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 300 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 砷（mg/L） | 0.0004 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 石油类（mg/L） | 0.17 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 悬浮物（mg/L） | 9.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总氮（mg/L） | 15.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总磷（mg/L） | 0.2 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
22 | 坦洲 | 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 污水厂排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-08 | BOD5（mg/L） | 5.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | CODCr（mg/L） | 20.6 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | LAS（mg/L） | 0.09 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | pH（无量纲） | 6.86 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.18 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 350 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 砷（mg/L） | 0.0008 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 石油类（mg/L） | 0.22 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 悬浮物（mg/L） | 9.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 总氮（mg/L） | 10.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 总磷（mg/L） | 0.29 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
23 | 小榄 | 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008， 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-01-12 | CODCr（mg/L） | 26.9 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | pH（无量纲） | 7.12 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.25 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[7 empty] | 0.22 |  | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 镍（mg/L） | 0.024 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 砷（mg/L） | 0.0005 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 石油类（mg/L） | 0.28 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 铁（mg/L） | 0.299 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 铜（mg/L） | 0.09 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 锌（mg/L） | 0.158 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 悬浮物（mg/L） | 10.9 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 总氮（mg/L） | 7.46 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 总磷（mg/L） | 0.11 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 总氰化物（mg/L） | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
24 | 小榄 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 含铬废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1579-2015) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-01-12 | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 含镍废水处理后采样点 |  |  | 镍（mg/L） | 0.088 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 废水总排放口 |  |  | CODCr（mg/L） | 21.2 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.4 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.27 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.57 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L） | 0.011 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0003 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.28 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L） | 0.039 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L） | 0.016 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L） | 0.036 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.1 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 3.86 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.02 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
25 | 三角 | 中山市高平织染水处理有限公司 | 生产废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) | 2016-01-12 | BOD5（mg/L） | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 24.1 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.14 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.91 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L） | 0.12 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 11.5 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 4.59 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.3 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 危废(4)
中山市2016年国控企业污染源第1季度（危废废水）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 三角 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-01-12 | CODCr（mg/L) | 31.2 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.05 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 2.28 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.73 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 0.00053 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0007 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.21 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 0.125 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 0.074 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 0.055 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 14.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.3 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 含镍废水处理后采样点 |  |  | 镍（mg/L) | 0.016 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
2 | 火炬 | 祥丰电子（中山）有限公司 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 | 2016-01-11 | CODCr（mg/L) | 20.5 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | pH（无量纲) | 7.26 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 氨氮（mg/L) | 2.4 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 氟化物（mg/L) | 0.37 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 镍（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 砷（mg/L) | 0.001 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 石油类（mg/L) | 0.36 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 铁（mg/L) | 0.075 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 铜（mg/L) | 0.051 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 锌（mg/L) | 0.021 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 悬浮物（mg/L) | 10.9 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 总氮（mg/L) | 6.03 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 总磷（mg/L) | 0.12 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
3 | 火炬 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 电镀废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 | 2016-01-11 | CODCr（mg/L) | 19.2 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.51 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.34 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.54 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0009 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.34 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 0.065 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 11.4 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 1.94 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.03 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 含铬废水排放口 |  |  | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 冷轧废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001），钢铁工业水污染物排放标准（GB 13456-2012） |  | CODCr（mg/L) | 17.8 | 90 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.46 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.2 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.22 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 挥发酚（mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.001 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.36 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 0.453 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 0.067 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 11.6 | 60 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 2.64 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.07 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
4 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001），《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 2016-01-13 | BOD5（mg/L) | 6.2 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 22.4 | 100 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 未检出 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.57 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.04 | 25 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 0 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（mg/L) | 8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0003 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.18 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 8.6 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 2.1 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.02 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 经办： |  |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 养殖场(1)
中山市2016年国控企业污染源第1季度（养殖场）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 三乡 | 中山市白石猪场有限公司 | 废水排放口 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009） | 2016-01-12 | BOD5(mg/L) | 17.7 | 140 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr(mg/L) | 67.3 | 380 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 5.3 | 70 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 800 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 10.3 | 160 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 3.29 | 7 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：