## 废水重点(9)
中山市2016年国控企业污染源第2季度（废水重点）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南头 | 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2016-04-11 | BOD5（mg/L) | 7.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 29.1 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.05 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.18 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 16 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 11.1 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 1.9 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.15 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总锑（mg/L） | 0.0012 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 可吸附有机卤素（mg/L) | -- | 12 | -- | -- | -- | 结果未出
2 | 大涌 | 中山市侨发实业有限公司（原中山市侨发染织洗水有限公司） | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) |  | BOD5（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | CODCr（mg/L) | -- | 50 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 10 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 色度（倍) | -- | 40 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 50 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 15 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 可吸附有机卤素（mg/L) | -- | 12 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总锑（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
3 | 大涌 | 中山市华星染织洗水有限公司 | 一期排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) ，中环建书[2006]0034号 | 2016-04-11 | BOD5（mg/L) | -- | 20 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | CODCr（mg/L) | -- | 50 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 10 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | -- | 1 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | -- | 0.5 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | -- | 0.5 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.5 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 色度（倍) | -- | 50 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 50 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 15 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 0.5 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 总锑（mg/L) | -- | 0.1 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
[6 empty] | 可吸附有机卤素（mg/L) | -- | 12 | 达标 | -- | -- | 一期未排水
|  |  | 二期排放口 |  |  | BOD5（mg/L) | 5.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 19.8 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.48 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.58 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.3 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 2.46 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.23 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总锑（mg/L) | 0.0034 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 可吸附有机卤素（mg/L) | -- | 12 | -- | -- | -- | 结果未出
4 | 西区 | 中山市肉联厂有限公司 | 排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-04-11 | BOD5（mg/L) | 10.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 39.7 | 70 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.23 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.22 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.05 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 12.3 | 60 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总大肠菌群（个/L) | 60 | 3000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
5 | 神湾 | 中山市东大漂染有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)，中环建书[2005]139号 | 2016-04-11 | BOD5（mg/L) | 5.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 21.2 | 60 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.54 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 1.08 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.3 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 3.27 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.21 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总锑（mg/L） | 0.0018 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 可吸附有机卤化物（mg/L） | -- | 12 | -- | -- | -- | 结果未出
6 | 横栏 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-04-07 | CODCr（mg/L) | 19.7 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.54 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.83 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.32 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0007 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.19 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 0.017 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 0.084 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 5.09 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 0.014 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.03 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 0.252 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 含铬废水处理后排放口 |  |  | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
7 | 沙溪 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）,中环建书[2012]0023号 | 2016-04-19 | BOD5（mg/L) | 11 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 45 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.68 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 2.35 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 16 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.1 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 10.4 | 12 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.74 | 0.8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 可吸附有机卤化物（mg/L） | -- | 12 | -- | -- | -- | 结果未出
8 | 小榄 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 含镍废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015 ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-04-07 | 镍（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 小榄 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 含银废水处理后采样点 |  |  | 总银（mg/L） | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
|  |  | 一期废水排放口 |  |  | CODCr（mg/L) | 28.9 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.57 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 2.94 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.14 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 3e-05 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 0.019 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.2 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 1.27 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 0.036 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 0.051 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.7 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 4.07 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.21 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
|  |  | 二期废水排放口 |  |  | CODCr（mg/L) | 22.3 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.55 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.12 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.4 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 7e-05 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 0.021 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.15 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 1 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 0.062 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 0.037 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.6 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 2.09 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.27 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
9 | 三角 | 民森（中山）纺织印染有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) |  | BOD5（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | CODCr（mg/L) | -- | 80 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲） | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 10 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 色度（倍) | -- | 40 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 50 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 15 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 可吸附有机卤化物（mg/L） | -- | 12 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总锑（mg/L） | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
10 | 三角 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) |  | CODCr（mg/L) | -- | 80 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲） | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 15 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | -- | 10 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.005 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镍（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铁（mg/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铜（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 锌（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | -- | 0.2 | -- | -- | -- | 结果未出
| 三角 | 广东依顿电子科技股份有限公司 |  |  |  | 总铝（mg/L） | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.3 | -- | -- | -- | 结果未出
|  |  | 含镍废水处理后采样点 |  |  | 镍（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
11 | 三角 | 中山国泰染整有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-04-11 | BOD5（mg/L) | 8.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 33.1 | 60 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.54 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 3.14 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | 0.45 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 32 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.9 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 12.8 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.16 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
| 三角 | 中山国泰染整有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) |  | 总锑（mg/L） | 0.0196 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 可吸附有机卤化物（mg/L） | -- | 12 | -- | -- | -- | 结果未出
12 | 黄圃 | 中山永发纸业有限公司 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008） | 2016-04-11 | BOD5（mg/L) | 9.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 37 | 60 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.75 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.28 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 11.3 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 4.02 | 12 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.08 | 0.8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 可吸附有机卤化物（mg/L） | -- | 12 | -- | -- | -- | 结果未出
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 污水厂(21)
中山市2016年国控企业污染源第2季度（污水厂）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 板芙 | 中山市板芙污水处理有限公司 | 出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | BOD5（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | CODCr（mg/L) | -- | 40 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | LAS（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 8 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | -- | 10000 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.001 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 色度（倍) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
2 | 大涌 | 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | BOD5（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | CODCr（mg/L) | -- | 40 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | LAS（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 8 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | -- | 10000 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.001 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 色度（倍) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
3 | 阜沙 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | BOD5（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | CODCr（mg/L) | -- | 40 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | LAS（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 8 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | -- | 10000 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.001 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 色度（倍) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
4 | 港口 | 中山市港口污水处理有限公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L) | 7.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 24.2 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.12 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.98 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.06 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.04 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 530 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 16 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.26 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 4.34 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.39 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
5 | 古镇 | 中山市古镇镇水务有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L) | 6.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 23.6 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.128 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.47 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.02 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 260 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.003 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.26 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 4.21 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.48 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
6 | 横栏 | 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L) | 6.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 21 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.063 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.03 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.54 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.09 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 800 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0009 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.16 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 10.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.56 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
7 | 黄圃 | 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L) | 6.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 23.6 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.078 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.99 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.11 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.09 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 1800 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0024 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.21 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 5.03 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.27 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
8 | 火炬 | 中山市火炬开发区污水处理厂 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | BOD5（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | CODCr（mg/L) | -- | 40 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | LAS（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 8 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | -- | 10000 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.001 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 色度（倍) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
9 | 火炬 | 中山市联海污水处理有限公司 | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）， 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 2016-04-08 | CODCr（mg/L) | 19.7 | 90 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 8.51 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.28 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.6 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0003 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.16 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 0.013 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 11.9 | 60 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 2.71 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.04 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.3 | -- | -- | -- | 结果未出
|  |  | 铬排放口 |  |  | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
10 | 南朗 | 中山市南朗镇水务有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L) | 6.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 22.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.075 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.01 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 2.5 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.08 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 80 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.26 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 9.24 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.16 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
11 | 南头 | 中山市南头镇污水处理有限公司 | 一期废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | BOD5（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | CODCr（mg/L) | -- | 40 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | LAS（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 8 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | -- | 10000 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.001 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 色度（倍) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
|  |  | 二期废水排放口 |  |  | BOD5（mg/L) | -- | 10 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | CODCr（mg/L) | -- | 40 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | LAS（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | -- | 1000 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.001 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 色度（倍) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 10 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 15 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
12 | 三角 | 中山市三角镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L) | 8.5 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 26.2 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.071 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.04 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.11 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.06 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 1300 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0011 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.4 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 2.22 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.04 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
13 | 沙溪 | 中山市污水处理有限公司 | 一期出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L) | 5.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 22.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.057 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.06 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.12 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 0 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0014 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.21 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 5.58 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.6 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
| 沙溪 | 中山市污水处理有限公司 | 二期出水口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | BOD5（mg/L) | 6.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 21 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.056 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.96 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.06 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.14 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 0 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0006 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.19 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 5.4 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.44 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
14 | 小榄 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L) | 10.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 36.7 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.095 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.81 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.1 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 300 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0019 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.37 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 8.07 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.65 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
15 | 火炬 | 中山市珍家山污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L) | 8.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 30.2 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.059 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.04 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.16 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.05 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 0 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0019 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.33 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 8.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 4.94 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.78 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
16 | 民众 | 中山市中拓凯蓝实业有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） | 2016-04-11 | BOD5（mg/L) | 15.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 54.2 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.75 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.79 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L) | 0.44 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍) | 32 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.1 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 7.13 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.23 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总锑（mg/L） | 0.0349 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 可吸附有机卤化物（mg/L） | -- | 12 | -- | -- | -- | 结果未出
17 | 东升 | 中山市东升镇污水处理有限公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | BOD5（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | CODCr（mg/L) | -- | 40 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | LAS（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 8 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 粪大肠菌群（mg/L) | -- | 10000 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.001 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 色度（倍) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
18 | 东凤 | 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 生活废水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L) | 6.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 21 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.074 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 6.99 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.16 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L) | 0.05 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群（mg/L) | 110 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（mg/L) | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（倍) | 0.003 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.18 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 8.26 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.42 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L) | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
19 | 神湾 | 中山基石污水处理有限公司 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2016-04-11 | BOD5（mg/L） | 6.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 25.1 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 8.1 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.2 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L） | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍） | 16 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.7 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 3.03 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总锑（mg/L） | 0.0231 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 可吸附有机卤化物（mg/L） | -- | 12 | -- | -- | -- | 结果未出
20 | 民众 | 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L） | 7.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | CODCr（mg/L） | 28.9 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | LAS（mg/L） | 0.07 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | pH（无量纲） | 6.97 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.08 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 动植物油（mg/L） | 0.07 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 40 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 砷（mg/L） | 0.0071 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 石油类（mg/L） | 0.24 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 悬浮物（mg/L） | 9.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总氮（mg/L） | 10.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总磷（mg/L） | 0.37 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
21 | 三角 | 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1579-2015)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-07 | CODCr（mg/L） | 22.3 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.57 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.22 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 1.73 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L） | 0.066 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0007 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.17 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L） | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铜（mg/L） | 0.071 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L） | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.5 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 5.57 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.45 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.3 | -- | -- | -- | 结果未出
|  |  | 含铬废水处理后采样点 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 含镍废水处理后采样点 |  |  | 镍（mg/L） | 0.118 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
22 | 三乡 | 中山市三乡水务有限公司（中山市三乡污水处理厂） | 一期排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L） | 6.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 22.3 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.176 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 6.99 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.86 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.07 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | 220 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0006 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.19 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 13 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.18 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
| 三乡 |  | 二期排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） |  | BOD5（mg/L） | 6.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 19.7 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L） | 0.092 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 6.97 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.41 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.06 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | 160 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0009 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.21 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 10.8 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.33 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
23 | 神湾 | 中山市神湾镇污水处理有限公司 | 生活污水排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L） | 7.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | CODCr（mg/L） | 26.2 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | LAS（mg/L） | 0.098 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | pH（无量纲） | 6.98 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 氨氮（mg/L） | 1.36 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 动植物油（mg/L） | 0.04 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 220 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 砷（mg/L） | 0.0007 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 石油类（mg/L） | 0.19 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 悬浮物（mg/L） | 9.1 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总氮（mg/L） | 5.3 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生活污水排放口 |  |  | 总磷（mg/L） | 0.45 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
24 | 坦洲 | 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 污水厂排放口 | 国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-06 | BOD5（mg/L） | 6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | CODCr（mg/L） | 21 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | LAS（mg/L） | 0.072 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | pH（无量纲） | 6.96 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.08 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 动植物油（mg/L） | 0.08 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 550 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 砷（mg/L） | 0.0018 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 石油类（mg/L） | 0.17 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 悬浮物（mg/L） | 8.9 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 总氮（mg/L） | 9.26 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 污水厂排放口 |  |  | 总磷（mg/L） | 0.63 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 烷基汞（mg/L） | -- | 不得检出 | -- | -- | -- | 结果未出
25 | 小榄 | 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008， 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2016-04-07 | CODCr（mg/L） | 22.3 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | pH（无量纲） | 7.49 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.28 | 8 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.22 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 镍（mg/L） | 0.039 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 砷（mg/L） | 0.0005 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 石油类（mg/L） | 0.16 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 铁（mg/L） | 0.617 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 铜（mg/L） | 0.186 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 锌（mg/L） | 0.078 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 悬浮物（mg/L） | 9.5 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 总氮（mg/L） | 12.6 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 总磷（mg/L） | 0.16 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 生产废水排放口 |  |  | 总氰化物（mg/L） | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
26 | 小榄 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 含铬废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1579-2015) ,广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) | 2016-04-07 | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.011 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 含镍废水处理后采样点 |  |  | 镍（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 废水总排放口 |  |  | CODCr（mg/L） | 22.3 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.58 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.21 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.31 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L） | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L） | 未检出 | 0.005 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L） | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L） | 0.0004 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.16 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L） | 0.026 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9.1 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 2.58 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.05 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
27 | 三角 | 中山市高平织染水处理有限公司 | 生产废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) | 2016-04-06 | BOD5（mg/L） | 5.7 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L） | 19.8 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲） | 7.46 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 2.02 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 苯胺类（mg/L） | 0.15 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 二氧化氯（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 硫化物（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 3.75 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.31 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总锑（mg/L） | 0.0037 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 可吸附有机卤化物（mg/L） | -- | 15 | -- | -- | -- | 结果未出
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 危废废水(2)
中山市2016年国控企业污染源第2季度（危废废水）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 三角 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 生产废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) |  | CODCr（mg/L) | -- | 80 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲） | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 15 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | -- | 10 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.005 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镍（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铁（mg/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铜（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 锌（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | -- | 0.2 | -- | -- | -- | 结果未出
| 三角 |  |  |  |  | 总铝（mg/L） | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.3 | -- | -- | -- | 结果未出
|  |  | 含镍废水处理后采样点 |  |  | 镍（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
2 | 火炬 | 祥丰电子（中山）有限公司 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 |  | CODCr（mg/L) | -- | 80 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 氨氮（mg/L) | -- | 15 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 氟化物（mg/L) | -- | 10 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 汞（mg/L) | -- | 0.005 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 六价铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 镍（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 砷（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 石油类（mg/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 铁（mg/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 铜（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 锌（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 悬浮物（mg/L) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 总铬（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
| 火炬 |  | 工业废水排放口 |  |  | 总氰化物（mg/L) | -- | 0.2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铝（mg/L） | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
3 | 火炬 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 电镀废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 | 2016-04-08 | CODCr（mg/L) | 21 | 80 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.52 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.31 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.26 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0008 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.13 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 0.042 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 10.3 | 50 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 2 | 20 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.04 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铝（mg/L） | 未检出 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.3 | -- | -- | -- | 结果未出
|  |  | 含铬废水排放口 |  |  | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
|  |  | 冷轧废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001），钢铁工业水污染物排放标准（GB 13456-2012） |  | CODCr（mg/L) | 22.3 | 90 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 未检出 | 5 | 达标 |  |  | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.46 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.54 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.24 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 挥发酚（mg/L) |  | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镍（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0008 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.16 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铁（mg/L) | 未检出 | 10 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铜（mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 0.034 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 9.4 | 60 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 2.09 | 15 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 1.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.04 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 未检出 | 0.3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
4 | 小榄 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 含镍废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015 ，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) |  | 镍（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
| 小榄 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 含银废水处理后采样点 |  |  | 总银（mg/L） | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
|  |  | 一期废水排放口 |  |  | CODCr（mg/L) | -- | 50 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | -- | 10 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.005 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镍（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铁（mg/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铜（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 锌（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | -- | 0.2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铝（mg/L） | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
|  |  | 二期废水排放口 |  |  | CODCr（mg/L) | -- | 50 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | -- | 10 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.005 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镍（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铁（mg/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铜（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 锌（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 30 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | -- | 0.2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铝（mg/L） | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
5 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001），《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 2016-04-15 | BOD5（mg/L) | 6 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr（mg/L) | 18.1 | 100 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | LAS（mg/L) | 0.063 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | pH（无量纲) | 7.44 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.21 | 25 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 0 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 镉（mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 汞（mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 铅（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 色度（mg/L) | 8 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 砷（mg/L) | 0.0004 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.38 | 5 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 锌（mg/L) | 未检出 | 2 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 8.7 | 30 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总氮（mg/L) | 2.07 | 40 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.02 | 3 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
6 | 阜沙 | 广东兴达鸿业电子有限公司（原中山市兴达电路板有限公司） | 生产废水排放口 | 暂参考以下标准：《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008，广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 |  | CODCr（mg/L) | -- | 80 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | pH（无量纲) | -- | 6~9 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | -- | 15 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | -- | 10 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镉（mg/L) | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 汞（mg/L) | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | -- | 0.2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 镍（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铅（mg/L) | -- | 0.2 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 砷（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 石油类（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铁（mg/L) | -- | 3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 铜（mg/L) | -- | 0.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 锌（mg/L) | -- | 1.5 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | -- | 50 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氮（mg/L) | -- | 20 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铬（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总磷（mg/L) | -- | 1 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | -- | 0.3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总银（mg/L） | -- | 0.3 | -- | -- | -- | 结果未出
[6 empty] | 总铝（mg/L） | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
| 经办： |  |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：

## 养殖场(1)
中山市2016年国控企业污染源第2季度（养殖场）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 三乡 | 中山市白石猪场有限公司 | 废水排放口 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009） | 2016-04-11 | BOD5(mg/L) | 12.6 | 140 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | CODCr(mg/L) | 46.3 | 380 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.59 | 70 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 粪大肠菌群(个/L) | 40 | 10000 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 12.2 | 160 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.74 | 7 | 达标 | -- | -- | 第一批报送
[6 empty] | 蛔虫卵(个/L) | -- | 2 | -- | -- | -- | 结果未出
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：