中环限产字〔2019〕001号

中山市生态环境局限制生产决定书

当 事 人：中山市东大漂染有限公司

住    所：广东省中山市神湾镇神湾港工业园南区

法定代表人：黄启堂

统一社会信用代码：914420006181232645

经我局调查核实，中山市东大漂染有限公司（以下简称你公司）实施了以下环境违法行为：

2018年10月18日和2018年10月19日，中山市环保局神湾分局执法人员对你公司废水排放口外排废水进行采样，并组织广东利诚检测技术有限公司进行检测。2018年10月18日检测结果显示，你公司排放的废水中CODcr、BOD5浓度分别为203mg/L、69mg/L。2018年10月19日检测结果显示，你公司排放的废水中CODcr、BOD5、总氮浓度分别为275mg/L、56.5mg/L、28.5 mg/L。CODcr、BOD5、总氮浓度最高超标3.58倍、2.45倍和0.9倍。

以上行为有下列证据可以认定：

—我局环境监察人员分别于2018年10月18日和2018年10月19日对你公司进行现场检查时制作的《环境监察现场检查笔录》和拍照及录像

—我局环境监察人员于2018年11月2日对你公司主管袁华盛进行询问时制作的《环境监察调查询问笔录》及你公司出具的《授权委托书》

—你公司持有的《排污许可证》（编号：914420006181232645001P）

—《污染源监测采样告知书》两份（NO.0001216、NO.0001218）

—《委托监测表》两份

—《污染源废水采样原始记录表》

—《水和废水采样原始记录表》

—《环境监测现场记录表》

—《污染源现场情况调查表》

—《广东利诚检测技术有限公司检测报告》两份（报告号：SWCW18101801、SWCW18101901）

—《广东利诚检测技术有限公司检验检测机构资质认定证书》（证书编号：201719000843）

—《监测服务合同》

我局依据《中华人民共和国环境保护法》第六十条和《环境保护行政主管部门实施限制生产、停产整治办法》第五条、第十五条的规定：

责令你公司立即实施限制生产，限制生产期限为自收到本决定书之日起三个月。

你公司应当在收到本决定书后立即整改，你公司可以采取制定整治方案、实施整改、自行或委托监测等方式进行整改。并在15个工作日内将整改方案报我局备案并向社会公开。整改期间不得超过污染物排放标准或者重点污染物日最高允许排放总量控制指标排放污染物，并按照环境监测技术规范进行监测或者委托有条件的环境监测机构开展监测，保存监测记录。

你公司完成整改任务后，应当在15个工作日内将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况，报我局备案，并提交监测报告以及整改期间生产用电量、用水量、主要产品产量与整改前的比对情况等材料。限制生产决定自报我局备案之日起解除。

如对上述决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向广东省生态环境厅或中山市行政复议委员会申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内直接向中山市第一人民法院起诉。

中山市生态环境局

2019年3月19日

联系单位：中山市生态环境局法制科

联系地址：中山市东区中山三路26号市政府第二办公区25楼2513室

联系人：胡先生、张先生

电话： 88361109  传真： 88329869