## 废水
中山市2020年第二季度重点企业污染源（废水）监督性监测结果（33家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 监测结果 | 单位 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 黄圃镇 | 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-28 | 生产废水排放口 | (空白) | 总氮 | 1.92 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 排污许可证 | CODcr | 7 | mg/L | 87.4 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | pH值 | 7.98 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 2 | mg/L | 40 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 60 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.073 | mg/L | 5.0 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 未检出 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 磷酸盐 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 5.0 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 动植物油 | 0.15 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 苯 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 甲苯 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 二甲苯 | 未检出 | mg/L | 0.4 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 铜 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | BOD5 | 未检出 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
2 | 大涌镇 | 中山市旗南制衣洗水有限公司 | 污染源监测 | 2020-06-17 | 生产废水排放口 | 暂未指定评价标准 | 化学需氧量 | 41 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012表2标准 | pH值 | 7.61 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 苯胺类 | 0.06 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 硫化物 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 8.2 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 1.86 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总氮 | 3.99 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.06 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境
|  |  | 监督性监测 | 2020-04-28 | 生产废水排放口 | (空白) | 化学需氧量 | 44 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 4.85 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
3 | 大涌镇 | 中山市利鸿达服装洗水有限公司 | 污染源监测 | 2020-06-30 | 生产废水排放口 | (空白) | 总氮 | 2.48 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.08 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | pH值 | 7.40 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 31 | mg/L | 90 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 4.8 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 10.5 | mg/L | 60 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.854 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
|  |  | 监督性监测 | 2020-04-29 | 废水排放口 | (空白) | 化学需氧量 | 42 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 2.82 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
4 | 大涌镇 | 中山市利达莱纺织制衣有限公司 | 污染源监测 | 2020-06-15 | 生产废水排放口 | (空白) | 总氮 | 4.92 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.31 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | pH值 | 7.12 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 79 | mg/L | 90 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 16 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 7.0 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 3.46 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 《水污染物排放限值》DB44/ 26—2001 | 悬浮物 | 13.1 | mg/L | 60 | 达标 | -- | -- | 水环境
5 | 东凤镇 | 中山市东凤镇华昊洗水服装厂 | 污染源监测 | 2020-05-27 | 废水排放口 | 广东省水污染物排放限值标准（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 7.69 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 6 | mg/L | 90 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 硫化物 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 未检出 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 7.7 | mg/L | 60 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.197 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
6 | 东凤镇 | 中山市东凤镇大骏服装厂 | 污染源监测 | 2020-05-27 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 五日生化需氧量 | 5.2 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 广东省水污染物排放限值标准（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 7.29 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 苯胺类 | 0.15 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 53 | mg/L | 100 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 硫化物 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 16 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 17.1 | mg/L | 60 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 挥发酚 | 未检出 | mg/L | 0.3 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 2.19 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
7 | 东升镇 | 中山市东升镇东锐电镀有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-26 | 工业废水排放口 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 化学需氧量 | 13 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 未检出 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 1.91 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | pH值 | 7.71 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.192 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.148 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | 6E-4 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | (空白) | 锰 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铍 | 0 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 含铬废水处理后采样点 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 | 六价铬 | 0.011 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 0.014 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 含镍废水处理后采样点 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准 | 镍 | 0.012 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
8 | 东升镇 | 中山市乐瑞婴童用品有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-26 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表3标准 | pH值 | 7.56 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 39 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.098 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 0.150 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 4.9 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 1.23 | mg/L | 8 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 18.2 | mg/L | 15 | 超标 | 0.21333 | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 3.98 | mg/L | 0.5 | 超标 | 6.96 | -- | 水环境,土壤环境
9 | 横栏镇 | 中山市古一电镀有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-26 | 含铬废水处理后采样点 | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 0.002 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 含镍废水处理后采样点 | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | 镍 | 0.009 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | 1.0E-3 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.30 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 1.11 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.278 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 0.020 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 0.07 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.087 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 0.008 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 0.002 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 5.79 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 7.02 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.05 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
10 | 横栏镇 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-26 | 生产废水排放口 | (空白) | 镉 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 1.1E-4 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.087 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 砷 | 1.0E-3 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.011 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.50 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.217 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 13 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 0.009 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 0.002 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.032 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 1.98 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.04 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
11 | 横栏镇 | 中山市乐美达金属表面处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-27 | 含铬废水处理后采样点 | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 0.005 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 生产废水排放口 | 暂未指定评价标准 | 镉 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 砷 | 7E-4 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.62 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.202 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 7 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.046 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 0.006 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 未检出 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 未检出 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 1.71 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
12 | 黄圃镇 | 中山永发纸业有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-27 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准 | pH值 | 6.56 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,大气环境
[7 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境,大气环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 4.0 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,大气环境
[7 empty] | 悬浮物 | 8.9 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,大气环境
[7 empty] | 总氮 | 6.04 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | 水环境,大气环境
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.8 | 达标 | -- | -- | 水环境,大气环境
[6 empty] | 《制浆造纸工业污染物排放标准》（GB3544-2008）表3标准 | 化学需氧量 | 51 | mg/L | 60 | 达标 | -- | -- | 水环境,大气环境
[7 empty] | 氨氮 | 3.29 | mg/L | 5 | 达标 | -- | -- | 水环境,大气环境
13 | 火炬区 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-27 | 含铬废水处理后排放口 | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1标准 | 六价铬 | 0.034 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 0.021 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 电镀废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | 1.0E-3 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1标准 | pH值 | 7.82 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.262 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 未检出 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.062 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.048 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 未检出 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 2.20 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 冷轧废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 7.64 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.187 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 90 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 0.104 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 60 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.3 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.042 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 砷 | 1.1E-3 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 1.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | (空白) | 铝 | 0.014 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 钢铁工业水污染物排放标准（GB13456—2012）表2标准 | 铁 | 0.134 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 1.90 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
14 | 火炬区 | 中山市联海污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-11 | 生产废水排放口 | (空白) | 砷 | 7E-4 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.88 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.202 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 7 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.048 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.004 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 0.024 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 5.4 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 未检出 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 2.16 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
15 | 火炬区 | 中山火炬水务有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-11 | 污水排水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 铅 | 0.017 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 砷 | 6E-4 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 7.27 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 动植物油 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 4.3 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 未检出 | CFU/L | 1000 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.139 | mg/L | 5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总氮 | 12.0 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.34 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 40 | 达标 | -- | -- | 水环境
16 | 南头镇 | 中山市南头镇宝洁丽洗水厂 | 污染源监测 | 2020-04-16 | 生产废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 7.60 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 未检出 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 6.2 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 1.06 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总氮 | 1.53 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.01 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
17 | 三角镇 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-20 | 含镍废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.28 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.108 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.043 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 0.019 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.348 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 0.064 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 0.044 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 6.1 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 0.069 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.902 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 7.34 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.09 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
18 | 三角镇 | 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-20 | 含铬废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 六价铬 | 0.012 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 0.040 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 含镍废水处理后采样点 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | 0.058 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.93 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.835 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.119 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 0.048 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.020 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 0.016 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 0.010 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.069 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 5.07 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.28 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | 1.0E-3 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
19 | 三角镇 | 广东达进电子科技有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-21 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 8.70 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.170 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.054 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 0.059 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.154 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 0.199 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 5.4 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 5.44 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 15.5 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.13 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 特殊限值 | 化学需氧量 | 34 | mg/L | 76 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
20 | 沙溪镇 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 污染源监测 | 2020-06-15 | 生产废水排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准 | pH值 | 6.70 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 2.2 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 5.7 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总氮 | 4.92 | mg/L | 12 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.8 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 中环建书[2012]0023号 | 化学需氧量 | 25 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 1.58 | mg/L | 5 | 达标 | -- | -- | 水环境
21 | 沙溪镇 | 中山津田制衣有限公司 | 污染源监测 | 2020-06-10 | 生产废水排放口 | (空白) | 总氮 | 7.04 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.40 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | pH值 | 7.87 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 未检出 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 6.7 | mg/L | 60 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.179 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
22 | 沙溪镇 | 中山市鸿达洗水有限公司 | 污染源监测 | 2020-06-10 | 生产废水排放口 | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | pH值 | 7.30 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 13 | mg/L | 90 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 未检出 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 4.5 | mg/L | 60 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.263 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
23 | 神湾镇 | 中山市松源皮革制品有限公司 | 污染源监测 | 2020-06-15 | 生产废水排放口 | 《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | pH值 | 7.69 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 动植物油 | 未检出 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 19 | mg/L | 77.6 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 硫化物 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 5.0 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 未检出 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 5.2 | mg/L | 70 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总铬 | 0.006 | mg/L | 1.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 1.67 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
24 | 神湾镇 | 福懋兴业（中山）有限公司 | 污染源监测 | 2020-06-15 | 生产废水排放口 | 《纺织染整工业水污染排放标准》（GB 4287-2012） | pH值 | 8.13 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 苯胺类 | 0.07 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 29 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 硫化物 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 未检出 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 11.4 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.325 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总氮 | 1.10 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
25 | 小榄镇 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-20 | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 8.35 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.413 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 19 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 0.013 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.133 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 0.013 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 0.08 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.008 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 0.006 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 0.002 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 0.016 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 0.011 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.489 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 5.95 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.03 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 含铬废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 含镍废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | 镍 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
26 | 小榄镇 | 中山市小榄镇永宁洗水厂 | 污染源监测 | 2020-05-28 | 工业废水排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表1标准 | 苯胺类 | 0.07 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012）表2标准 | pH值 | 7.72 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 硫化物 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 2.5 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 5.2 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 8.24 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 铜 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 挥发酚 | 未检出 | mg/L | 0.3 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 广东省水污染物排放限值标准（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境
27 | 小榄镇 | 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 污染源监测 | 2020-05-20 | 工业废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.83 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.124 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.125 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 0.082 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.157 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 0.065 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 4.6 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 未检出 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.298 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 10.1 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.04 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1标准 | 砷 | 6E-4 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
28 | 小榄镇 | 皆利士多层线路版（中山）有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-21 | 一期废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.40 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.225 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.034 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 0.026 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.752 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 0.035 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 5.9 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 0.015 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 8.34 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.25 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[6 empty] | 特殊限值要求 | 化学需氧量 | 47 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.702 | mg/L | 3 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 二期废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2标准 | pH值 | 7.41 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.215 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 7E-5 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 34 | mg/L | 50 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.034 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 0.033 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 0.766 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 0.038 | mg/L | 0.3 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 6.5 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 0.012 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.705 | mg/L | 8 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 8.29 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 0.25 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[5 empty] | 含银废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2标准 | 银 | 0.012 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
29 | 小榄镇 | 达能（中国）食品饮料有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-28 | 工业废水排放口 | 广东省水污染物排放限值标准（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 8.19 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 动植物油 | 未检出 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 33 | mg/L | 90 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 9.2 | mg/L | 60 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.292 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
30 | 小榄镇 | 中山市宝绿环境技术发展有限公司 | 监督性监测 | 2020-04-28 | 生产废水排放口 | (空白) | 化学需氧量 | 38 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 2.99 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
31 | 板芙镇 | 中山嘉达灯饰有限公司 | 污染源监测 | 2020-06-09 | 生产废水排放口 | (空白) | 氟化物 | 0.179 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 铝 | 0.066 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 砷 | 4E-4 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 铁 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总氰化物 | 0.005 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[6 empty] | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.51 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 6 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 镍 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 铜 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 5.1 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 未检出 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总氮 | 2.50 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | -- | 水环境
32 | 阜沙镇 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 污染源监测 | 2020-05-26 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.57 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氟化物 | 0.186 | mg/L | 10 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 6 | mg/L | 80 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铝 | 0.066 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 镍 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铁 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 铜 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 悬浮物 | 5.1 | mg/L | 30 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 银 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氰化物 | 0.007 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 氨氮 | 未检出 | mg/L | 15 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总氮 | 1.99 | mg/L | 20 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
[7 empty] | 总磷 | 未检出 | mg/L | 1 | 达标 | -- | -- | 水环境,土壤环境
33 | 古镇镇 | 中山市古镇镇水务有限公司 | 监督性监测 | 2020-04-17 | 生产废水排放口 | (空白) | pH值 | 7.16 | 无量纲 | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 动植物油 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 镉 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 砷 | 2.5E-3 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 悬浮物 | 5.1 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 1.00E+4 | CFU/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 氨氮 | 0.168 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总氮 | 12.4 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
[7 empty] | 总磷 | 0.68 | mg/L | -- | -- | -- | -- | 水环境
经办： 审核： 签发： 日期：