## 废水
中山市2020年第四季度重点企业污染源（废水）监督性监测结果（9家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 监测结果 | 单位 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 东升镇 | 中山市成业电子电路板有限公司 | 污染源监测 | 2020-12-15 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》 | 氨氮 | 0.025L | mg/L | 15 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 80 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 8.48 | mg/L | 20 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.22 | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总镍 | 0.021 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铜 | 0.326 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | (空白) | pH值 | 7.83 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 氟化物 | 0.168 | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 5.1 | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0020 | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铁 | 0.072 | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | --- | 达标 | --- | ---
2 | 东升镇 | 中山市东升镇东锐电镀有限公司 | 污染源监测 | 2020-12-15 | 含铬废水监控口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.444 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[5 empty] | 含镍废水监控口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》 | 总镍 | 0.006 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[5 empty] | 生产废水排放口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 总锰 | 0.001L | mg/L | 2.0 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》 | pH值 | 7.92 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.025L | mg/L | 15 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 氟化物 | 0.096 | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 80 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 2.0 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.7 | mg/L | 30 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 1.93 | mg/L | 20 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.005 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.01L | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铝 | 0.121 | mg/L | 2.0 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总镍 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铜 | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总银 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1 | 总铍 | 0.0001L | mg/L | 0.005 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0008 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 中山市东升镇东锐电镀有限公司排污许可证 | 总铁 | 0.003L | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | ---
3 | 阜沙镇 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-11-17 | 生产废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 7.84 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.034 | mg/L | 5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 30 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 烷基汞 | 20L | ng/L | 不得检出 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.123 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 3.84 | mg/L | 15 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 27 | mg/L | 40 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | (空白) | 粪大肠菌群（CFU/L） | 10L | CFU/L | --- | 达标 | --- | ---
4 | 港口镇 | 中山市佳顺环保服务有限公司 | 污染源监测 | 2020-11-18 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.005 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铜 | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1 | 烷基汞 | 20L | ng/L | 不得检出 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表2第二时段一级标准 | pH值 | 8.00 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.070 | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 苯 | 2.00L | μg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 苯胺类 | 0.03L | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 二甲苯 | 2.00L | μg/L | 0.4 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 100 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 挥发酚 | 0.04L | mg/L | 0.3 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 甲苯 | 2.00L | μg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 磷酸盐 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.3 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 50 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 5.0 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 20 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 硝基苯类 | 0.2L | mg/L | 2.0 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 70 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | mg/L | 5.0 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 中山市佳顺环保服务有限公司排污许可证 | 总氮 | 2.48 | mg/L | 18.13 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.06 | mg/L | 0.81 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总镍 | 0.004L | mg/L | 0.35 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | (空白) | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | --- | 达标 | --- | ---
5 | 火炬区 | 中山市珍家山污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-11-18 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 烷基汞 | 20L | ng/L | 不得检出 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 6.93 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.029 | mg/L | 5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10³ | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 30 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 10.8 | mg/L | 15 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.09 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 40 | 达标 | --- | ---
6 | 民众镇 | 中山隆丰染整厂有限公司 | 污染源监测 | 2020-11-18 | 生产废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012）表1 标准 | 苯胺类 | 0.09 | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012）表2 直接排放标准 | pH值 | 7.91 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.230 | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 63 | mg/L | 80 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | mg/L | 20 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 6.5 | mg/L | 50 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 2.66 | mg/L | 15 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.05 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 色度 | 4 | --- | 40 | 达标 | --- | ---
7 | 南朗镇 | 中山市南朗水务有限公司 | 污染源监测 | 2020-11-18 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 烷基汞 | 20L | ng/L | 不得检出 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 6.97 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.081 | mg/L | 5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10³ | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 30 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.8 | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 12.1 | mg/L | 15 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.45 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 40 | 达标 | --- | ---
8 | 三乡镇 | 中山市三乡镇肉类联合加工有限公司 | 污染源监测 | 2020-12-09 | 污水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | pH值 | 8.36 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.056 | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 10 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 8 | mg/L | 70 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 磷酸盐 | 0.11 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 20 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 7.6 | mg/L | 60 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | (空白) | 总大肠菌群 | 140 | MPN/L | --- | 达标 | --- | ---
9 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋) | 污染源监测 | 2020-11-12 | 废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准 》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | 0.025L | mg/L | 25 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | 50 | CFU/L | 10000 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 9 | mg/L | 100 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 40 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 30 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 5.08 | mg/L | 40 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 3 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | ---
[6 empty] | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | pH值 | 8.50 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 5 | 达标 | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | mg/L | 5 | 达标 | --- | ---
经办： 审核： 签发： 日期：