## 废水9
中山市2020年第四季度重点企业污染源（废水）监督性监测结果（9家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 监测结果 | 单位 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 阜沙镇 | 中山市海锋染整有限公司 | 污染源监测 | 2020-12-17 | 工业废水排放口 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012） 修改单 | 总锑 | 0.0016 | mg/L | 0.10 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012）表1 标准 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012）表1 间接排放标准 | 苯胺类 | 0.03L | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《纺织染整工业水污染物排放标准》 （GB 4287-2012）表2 间接排放标准 | pH值 | 8.26 | --- | 6~9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.025L | mg/L | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 12 | mg/L | 200 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 50 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 4.4 | mg/L | 100 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 1.95 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 1.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 色度 | 2 | --- | 40 | 达标 | -- | --
2 | 横栏镇 | 中山市古一电镀有限公司 | 污染源监测 | 2020-12-10 | 含铬废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》 | 总铬 | 0.133 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 含镍废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》 | 总镍 | 0.044 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[5 empty] | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》 | pH值 | 7.40 | --- | 6-9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 3.34 | mg/L | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | 0.747 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 10 | mg/L | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 6.98 | mg/L | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.03 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铝 | 0.368 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总镍 | 0.011 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | 0.025 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铁 | 0.054 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铜 | 0.030 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | --
[6 empty] | (空白) | 动植物油 | 0.08 | mg/L | --- | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.6 | mg/L | --- | 达标 | -- | --
3 | 横栏镇 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 污染源监测 | 2020-11-11 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》 | pH值 | 8.01 | --- | 6-9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 68.6 | mg/L | 15 | 不达标 | 3.5733 | --
[7 empty] | 氟化物 | 1.589 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 62 | mg/L | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 76.6 | mg/L | 20 | 不达标 | 2.83 | --
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 3.43 | mg/L | 1.0 | 不达标 | 2.43 | --
[7 empty] | 总镍 | 0.048 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | 0.022 | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铁 | 0.066 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铜 | 0.064 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | (空白) | 总镉 | 0.001L | mg/L | --- | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | --- | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铝 | 0.056 | mg/L | --- | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | --- | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总砷 | 0.0050 | mg/L | --- | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总锌 | 0.005 | mg/L | --- | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总银 | 0.002L | mg/L | --- | 达标 | -- | --
4 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 污染源监测 | 2020-12-10 | 工业废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准 》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | 0.033 | mg/L | 25 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 6 | mg/L | 100 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 1.86 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.01L | mg/L | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 7.76 | --- | 6~9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | 2 | 达标 | -- | --
5 | 火炬区 | 中山市翠亨新区嘉明电力有限公司 | 污染源监测 | 2020-12-28 | 废水排放口 | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | pH值 | 7.89 | --- | 6-9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.358 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 90 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 9.8 | mg/L | 60 | 达标 | -- | --
6 | 火炬区 | 中山市火炬开发区火炬水质净化厂 | 污染源监测 | 2020-12-28 | 废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 烷基汞 | 20L | ng/L | 不得检出 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 7.39 | --- | 6~9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.146 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 20 | MPN/L | 1000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 8.46 | mg/L | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.34 | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 24 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
7 | 火炬区 | 中山市联海污水处理有限公司 | 污染源监测 | 2020-12-28 | 废水排放口 | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.68 | --- | 6~9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.025L | mg/L | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | 0.152 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 13 | mg/L | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 1.68 | mg/L | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.005 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.03 | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铝 | 0.047 | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总镍 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铁 | 0.003L | mg/L | 2.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铜 | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | 1.0 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总银 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
8 | 火炬区 | 台鹏电子表面处理(中山)有限公司 | 污染源监测 | 2020-10-21 | 生产废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | pH值 | 8.17 | --- | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮 | 0.025L | mg/L | 15 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 39 | mg/L | 80 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 4L | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 1.92 | mg/L | 20 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氟化物 | 0.072 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[6 empty] | (空白) | 银 | 0.002L | mg/L | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 镍 | 0.004L | mg/L | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 铜 | 0.002L | mg/L | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | -- | -- | -- | --
9 | 神湾镇 | 中山市广业龙澄环保有限公司(南部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗沥液处理厂项目) | 污染源监测 | 2020-12-14 | 生产废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 6.52 | --- | 6~9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | 2 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 中环建书[2010]0068号 | 氨氮 | 0.025L | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 11 | mg/L | 90 | 达标 | -- | --
[6 empty] | (空白) | 粪大肠菌群 | 80 | MPN/L | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮 | 1.12 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷 | 0.06 | mg/L | 3 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
经办： 审核： 签发： 日期：

## Sheet1
生产废水排放口 | 样品编号 | 点位 | 1
| 执行标准 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 超标倍数
| 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | pH值 | 8.17 | 6～9 | 达标 | --
| 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 氨氮 | ND | 15 | 达标 | --
| 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 化学需氧量 | 39 | 80 | 达标 | --
| 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 总氰化物 | ND | 0.2 | 达标 | --
| 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 石油类 | ND | 2 | 达标 | --
| 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 悬浮物 | ND | 30 | 达标 | --
| 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 总磷 | 0.02 | 1 | 达标 | --
| 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 总氮 | 1.92 | 20 | 达标 | --
| 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015） | 氟化物 | 0.072 | 10 | 达标 | --
| -- | 银 | ND | -- | -- | --
| -- | 镍 | ND | -- | -- | --
| -- | 铜 | ND | -- | -- | --
| -- | 色度 | 2 | -- | -- | --

## Sheet2
监测项目 | 检出限
pH值 | -- |  | pH值 | 8.17
氨氮 | 0.025 |  | 氨氮 | 0.025L
化学需氧量 | 4 | 4L | 化学需氧量 | 39
色度 | -- | --L | 总氰化物 | 0.004L
石油类 | 0.06 |  | 石油类 | 0.06L
悬浮物 | 4 |  | 悬浮物 | 4L
总磷 | 0.01 | 0.01L | 总磷 | 0.02
总氮 | 0.05 | 0.05L | 总氮 | 1.92
氟化物 | 0.006 | 0.006L | 氟化物 | 0.072
银 | 0.002 |  | 银 | 0.002L
镍 | 0.004 |  | 镍 | 0.004L
铜 | 0.002 |  | 铜 | 0.002L
总氰化物 | 0.004 |  | 色度 | 2