## 废水16
中山市2021年第二季度重点企业污染源（废水）监督性监测结果（16家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测位置 | 监测日期 | 适用标准 | 监测项目 | 监测结果 | 单位 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 东升镇 | 中山市成业电子电路板有限公司 | 后督察执法监测 | 生产废水排放口 | 2021-04-28 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准 DB 44/1597-2015》 | pH值 | 8.11 | --- | 6～9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 1.06 | mg/L | 15 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 7 | mg/L | 80 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 11.7 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.40 | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.013 | mg/L | 0.2 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铜 | 0.082 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
2 | 黄圃镇 | 中山市天乙能源有限公司（北部组团垃圾综合处理基地焚烧发电+渗沥液处理） | 污染源监测 | 生产废水排放口 | 2021-04-21 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准 》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | 0.224 | mg/L | 25 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 4L | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 30 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 7.31 | mg/L | 40 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.01L | mg/L | 3 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准 | pH值 | 7.17 | --- | 6～9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 5.0 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 5.0 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | 2.0 | 达标 | --- | --- | ---
3 | 黄圃镇 | 中山市黄圃人民医院 | 污染源监测 | 医疗废水排放口 | 2021-05-26 | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 | pH值 | 8.01 | --- | 6-9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 31.2 | mg/L |  | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 170 | MPN/L | 5000 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 34 | mg/L | 250 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 挥发酚 | 0.04L | mg/L | 1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.20 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 5.4 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 10 | mg/L | 60 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.16 | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
4 | 火炬开发区 | 中山市联海污水处理有限公司 | 污染源监测 | 废水排放口 | 2021-04-21 | 电镀水污染物排放标准（DB 44/1597-2015）表1标准 | pH值 | 7.99 | --- | 6～9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.102 | mg/L | 15 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 氟化物 | 2.06 | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 24 | mg/L | 80 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.09 | mg/L | 2.0 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.6 | mg/L | 30 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 4.38 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.005 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.07 | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铝 | 0.053 | mg/L | 2.0 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总镍 | 0.007 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.012 | mg/L | 0.2 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铁 | 0.033 | mg/L | 2.0 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铜 | 0.002L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总锌 | 0.023 | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总银 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
5 | 火炬开发区 | 中山火炬开发区医院 | 污染源监测 | 医疗废水排放口 | 2021-05-27 | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 | pH值 | 7.22 | --- | 6-9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 31.1 | mg/L |  | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 1.53 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 140 | MPN/L | 5000 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 134 | mg/L | 250 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 挥发酚 | 0.04L | mg/L | 1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.28 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 38 | mg/L | 60 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 1.17 | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.036 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
6 | 南朗镇 | 深南电（中山）电力有限公司 | 污染源监测 | 生产废水排放口 | 2021-04-19 | --- | pH值 | 7.97 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 34 | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.9 | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 14 | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
7 | 南朗镇 | 广东乐德环境科技有限公司（中心组团垃圾综合处理基地渗沥液处理厂） | 污染源监测 | 废水排放口 | 2021-04-25 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | 0.055 | mg/L | 25 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.0 | mg/L | 30 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 2.67 | mg/L | 40 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.03 | mg/L | 3 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群（CFU/L） | 10L | CFU/L | 10000 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 7.07 | --- | 6～9 | 达标 | --- | --- | ---
8 | 神湾镇 | 中山市广业龙澄环保有限公司（南部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗沥液处理厂项目） | 污染源监测 | 废水排放口 | 2021-05-18 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 30 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 5.31 | mg/L | 40 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.01L | mg/L | 3 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 6.26 | --- | 6～9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总锌 | 0.002 | mg/L | 2 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 中环建书[2010]0068号 | 氨氮 | 0.410 | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 44 | mg/L | 90 | 达标 | --- | --- | ---
9 | 小榄镇 | 中山市小榄人民医院 | 污染源监测 | 废水排放口 | 2021-05-26 | --- | 余氯 | 0.02L | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 | pH值 | 7.36 | --- | 6-9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 15.8 | mg/L |  | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 1.32 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 490 | MPN/L | 5000 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 56 | mg/L | 250 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 挥发酚 | 0.04L | mg/L | 1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.35 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 7.1 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 17 | mg/L | 60 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
10 | 小榄镇 | 中山市陈星海医院有限公司 | 污染源监测 | 废水排放口 | 2021-05-26 | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 | pH值 | 7.34 | --- | 6～9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 39.6 | mg/L |  | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 2.57 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 460 | MPN/L | 5000 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 222 | mg/L | 250 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 挥发酚 | 0.04L | mg/L | 1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.71 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 6.0 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 19 | mg/L | 60 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.48 | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.009 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 中山市陈星海医院有限公司排污许可证 | 余氯 | 0.02L | mg/L | 2～8 | 不达标 | --- | --- | ---
11 | 翠亨新区 | 中山市嘉明电力有限公司 | 污染源监测 | 废水排放口 | 2021-04-20 | --- | pH值 | 7.51 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.417 | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 5.6 | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
12 | 石岐区 | 中山市人民医院 | 污染源监测 | 污水排放口 | 2021-05-18 | --- | 氨氮 | 43.8 | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 余氯 | 8.36 | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 | pH值 | 7.55 | --- | 6-9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 90 | MPN/L | 5000 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 135 | mg/L | 250 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 挥发酚 | 0.04L | mg/L | 1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.07 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 2.3 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 18 | mg/L | 60 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.34 | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 1.5 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.05 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 1.0 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.007 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
13 | 火炬区 | 中山火炬水质净化厂 | 污染源监测 | 废水排放口 | 2021-04-20 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 烷基汞 | 20L | ng/L | 不得检出 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH值 | 7.39 | --- | 6～9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.091 | mg/L | 25 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 1000 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 5 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L |  | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 11.1 | mg/L | 40 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.38 | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 《生活垃圾填埋场污染控制标准 》（GB16889-2008）表2标准 | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 石油类 | 0.06L | mg/L | 5 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
14 | 坦洲 | 中山坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋） | 污染源监测 | 废水排放口 | 2021-05-17 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | 0.061 | mg/L | 25 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 56 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.7 | mg/L | 30 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氮 | 1.96 | mg/L | 40 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 3 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准 | pH值 | 8.16 | --- | 6～9 | 达标 | --- | --- | ---
15 | 西区 | 中山市中医院 | 后督察执法监测 | 医疗废水排放口 | 2021-06-28 | --- | 氨氮 | 24.1 | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 | 动植物油 | 0.79 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 5.40×10⁴ | MPN/L | 5000 | 不达标 | 9.80 | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 122 | mg/L | 250 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 挥发酚 | 0.04L | mg/L | 1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 1.26 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 6.0 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 52 | mg/L | 60 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.254 | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
|  |  | 污染源监测 | 医疗废水排放口 | 2021-05-18 | --- | 氨氮 | 31.6 | mg/L | --- | --- | --- | --- | ---
[6 empty] | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 | pH值 | 7.13 | --- | 6-9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 0.11 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 9.20×10⁴ | MPN/L | 5000 | 不达标 | 17.40 | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 228 | mg/L | 250 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 挥发酚 | 0.04L | mg/L | 1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.50 | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 7.2 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 35 | mg/L | 60 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.60 | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
16 | 南头镇 | 中山市广济医院 | 污染源监测 | 医疗废水排放口 | 2021-05-26 | 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 | pH值 | 7.66 | --- | 6～9 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 氨氮 | 0.052 | mg/L |  | --- | --- | --- | ---
[7 empty] | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 490 | MPN/L | 5000 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 7 | mg/L | 250 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 挥发酚 | 0.04L | mg/L | 1 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 20 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.9 | mg/L | 100 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 60 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | mg/L | 10 | 达标 | --- | --- | ---
[7 empty] | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | --- | --- | ---
[6 empty] | 中山市广济医院排污许可证 | 余氯 | 0.46 | mg/L | 2～8 | 不达标 | --- | --- | ---
注：超标倍数以包括平行样在内的平均值进行计算。
经办： 审核： 签发： 日期：