中环罚字〔2021〕036号

中山市生态环境局行政处罚决定书

当 事 人：中山市高平织染水处理有限公司

法定代表人：温培锐

住 所：中山市三角镇高平工业区

统一社会信用代码：91442000732180000A

经我局调查核实，中山市高平织染水处理有限公司（以下简称你公司）实施了以下环境违法行为：

你公司属于重点排污单位，已安装在线监测设备并与环保部门联网。

2020年12月17日，我局执法人员对你公司进行现场检查发现，你公司在线监测设备采样泵的进水管阀门处于关闭状态，备用采样泵电源处于断开状态，采样泵无法抽取水样进入在线监控设施。你公司未能保证在线监测设备的正常运行。

你公司以上行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款关于“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定”的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—我局执法人员于2020年12月17日对你公司进行现场检查时制作的《中山市生态环境局现场检查（勘查）笔录》及拍照录像

—我局执法人员于2020年12月29日对你公司进行现场检查时制作的《中山市生态环境局现场检查（勘查）笔录》及拍照

—我局执法人员于2020年12月22日对广东智谷动力环境科技有限公司运营人员黎志健进行询问时制作的《中山市生态环境局调查询问笔录》

—我局执法人员于2020年12月24日对广东智谷动力环境科技有限公司运营人员黎志健进行询问时制作的《中山市生态环境局调查询问笔录》

—我局执法人员于2020年12月22日对你公司法人代表温培锐进行询问时制作的《中山市生态环境局调查询问笔录》

—我局执法人员于2020年12月22日对徐锡言进行询问时制作的《中山市生态环境局调查询问笔录》

—我局执法人员于2020年12月22日对广东智谷动力环境科技有限公司运营副主管梁柏淋进行询问时制作的《中山市生态环境局调查询问笔录》

—《水质在线监测系统委托运营合同》

—《中山市生态环境局关于＜中山市高平织染水处理有限公司扩建工程环境影响报告书＞的批复》

—《水污染源自动监测设备运营日常巡检记录表》

我局已于2021年4月1日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权提出陈述申辩。你公司向我局提出陈述申辩。该事实有我局《中山市生态环境局行政处罚告知书》（中环罚告字〔2021〕018号）、《送达回证》及你公司致我局的《中山市高织染水处理有限公司申请报告》等材料为证。经复核，我局不采纳你公司陈述申辩意见。

经审查，你公司以上行为是应受行政处罚的违法行为，我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第（二）项的规定，根据你公司违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，并对照《中山市生态环境局行政处罚自由裁量量化标准(2019年修订版)》（中环规字〔2019〕2号）“违反生态环境保护通用规定类” 第十九条裁量标准：

对你公司处罚款人民币六万元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你公司是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

附：《中山市非税收入罚款通知书》

中山市生态环境局

2021年7月13日