中环罚字〔2021〕071号

中山市生态环境局行政处罚决定书

当 事 人：中山市南头镇溢彩洗水厂

投 资 人：李添桂

住    所：中山市南头镇牛岗山脚

统一社会信用代码：9144200074801797XF

经我局调查核实，中山市南头镇溢彩洗水厂（以下简称你厂）实施了以下环境违法行为：

2021年8月18日，环境执法人员会同技术专家对你厂企业在线监测设备故障期间开展的补充手工监测情况进行现场检查发现，你厂通过根据日常运行情况、一个样品分析结果推算等方式伪造了《设备故障手工监测数据》报表中26个小时的废水pH、流量、CODcr、氨氮手工监测数据。

你厂以上行为违反《广东省环境保护条例》第二十六条第二款关于“自动监控设施的管理运营单位应当保障自动监控设施的正常运行，保证自动监控数据的真实、可靠和有效，不得弄虚作假，隐瞒、伪造、篡改自动监控数据，并按规定保存原始监控记录。自动监控数据经生态环境主管部门审查确认真实有效的，作为环境保护监督管理的依据”的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—我局执法人员于2021年8月18日对你厂进行现场检查时制作的《中山市生态环境局现场检查（勘察）笔录》及拍照录像

—我局执法人员于2021年8月18日对你厂文员罗焕霞进行询问时制作的《中山市生态环境局调查询问笔录》

—《自行监测质量监督报告》

—《设备故障手工监测数据》

—《广东省中山市环境保护局关于＜中山市南头镇宝洁丽洗水厂扩建项目环境影响报告书＞的批复》

—《中山市环境保护局关于中山市南头镇宝洁丽洗水厂技改扩建变更项目竣工环境保护验收意见的函》

我局已于2021年12月8日告知你厂违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你厂有权提出陈述申辩。你厂未向我局提出陈述申辩。该事实有我局《中山市生态环境局行政处罚告知书》（中环罚告字〔2021〕062号）、《送达回证》等材料为证。

经审查，你厂以上行为是应受行政处罚的违法行为，我局依据《广东省环境保护条例》第七十条的规定，根据你厂违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，并对照《中山市生态环境局行政处罚自由裁量量化标准(2019年修订版)》（中环规字〔2019〕2号）“违反生态环境保护通用规定类” 第十五条第1款裁量标准：

对你厂处罚款人民币六万元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你厂是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

附：《中山市非税收入罚款通知书》

中山市生态环境局

2021年12月31日