# 企业超标情况汇总表

| 企业名称 | 监测位置 | 超标项目及浓度 | 评价标准值 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山市利鑫电路板有限公司 | 生产废水排放口 | 氨氮41.0mg/L | 10 | 3.10 |
| 中山市横栏镇明辉五金厂 | 生产废水排放口 | 总氮23.5mg/L | 20 | 0.18 |
| 中山市尚鸿金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 总氮281mg/L | 20 | 13.05 |
| 中山佳达定型纺织品有限公司 | 排放口 | pH值4.0 | 6-9 | -- |
| 中山市广业龙澄环保有限公司(南部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电渗沥液处理厂） | 废水排放口 | pH值5.5 | 6-9 | -- |
| 中山市腾跃金属表面处理有限公司 | 清洗废水排放口 | 总铝80.0mg/L | 2.0 | 39.00 |
|  |  | 总镍3.56mg/L | 0.5 | 6.12 |
|  |  | 总铜1.87mg/L | 0.5 | 2.74 |
| 中山市朗玛化工实业有限公司 | 有机废气排放口 | 非甲烷总烃实测浓度148mg/m³ | 60 | 1.47 |

注：超标倍数以包括平行样在内的平均值进行计算。