中环罚字〔2022〕004号

中山市生态环境局行政处罚决定书

当 事 人：广东高普质量技术服务有限公司

法定代表人：夏恩余

住    所：中山市火炬开发区岐民南路30号之五6-7楼（住所申报）

统一社会信用代码：91442000322173350Y

经我局调查核实，广东高普质量技术服务有限公司（以下简称你公司）实施了以下环境违法行为：

根据《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求，噪声检测时段最低要求是采用1min的等效声级。2021年9月16日，环境执法人员对你公司进行现场检查发现，你公司出具的高普检字NO：（2021）第JC1310号、JC0746号检测报告对应的噪声检测仪器内数据显示实际测量操作时间未达到1min，对监测结果造成影响。

根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求，排气筒中废气的采样以连续1小时的采样获取平均值，或在1小内以等时间间隔采集3-4个样品，并计算平均值。现场检查发现你公司出具的高普检字NO:（2021）第JC0813号检测报告烟气浓度测试原始记录表显示烟气检测时间为11:52-11:57，未达到《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求，对监测结果造成影响。

你公司以上行为违反《广东省环境保护条例》第十二条第三款关于“环境监测机构未按照环境监测规范从事环境监测活动”的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—《监督检查事实确认单》

—我局执法人员于2021年9月16日对你公司进行现场检查时制作的《中山市生态环境局现场检查（勘查）笔录》及拍照录像

—我局执法人员于2021年9月16日对你公司现场室副主任进行询问时制作的《中山市生态环境局调查询问笔录》

—《检测报告》（编号：（2021）第JC0813号）

—《检测报告》（编号：（2021）第JC0746号）

—《检测报告》（编号：（2021）第JC1311号）

我局已于2022年1月17日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权提出陈述申辩。你公司未向我局提出陈述申辩。该事实有我局《中山市生态环境局行政处罚告知书》（中环罚告字〔2022〕003号）、《送达回证》等材料为证。

经审查，你公司以上行为是应受行政处罚的违法行为，我局依据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款的规定，根据你公司违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，并对照《中山市生态环境局行政处罚自由裁量量化标准(2019年修订版)》（中环规字〔2019〕2号）“违反生态环境保护通用规定类” 第十一条第1款裁量标准：

对你公司处罚款人民币三万元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你公司是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

附：《中山市非税收入罚款通知书》

中山市生态环境局

2022年2月15日