中环罚字〔2022〕011号

中山市生态环境局行政处罚决定书

当 事 人：中山市坦洲镇肉联厂

法定代表人：李文浩

住    所：中山市坦洲镇联一村宜东队

统一社会信用代码：91442000741713438P

经我局调查核实，中山市坦洲镇肉联厂（以下简称你厂）实施了以下环境违法行为：

2021年6月28日，中山市生态环境局执法人员委托第三方检测结构对你厂废水排放口外排废水进行采样监测，监测结果显示，你厂外排废水中氨氮、磷酸盐浓度分别为11.9mg/L、1.64mg/L，超过了《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）规定的标准限值0.19倍、2.28倍。

你厂以上行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条关于“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—执法人员于2021年6月28日对你厂进行现场检查时制作的《中山市生态环境局现场检查（勘查）笔录》及拍照录像

—执法人员于2021年7月9日对你厂经理吴永强进行询问时制作的《中山市生态环境局调查询问笔录》

—执法人员于2021年7月14日对你厂进行现场检查时制作的《中山市生态环境局现场检查（勘查）笔录》及拍照录像

—执法人员于2021年8月2日对你厂经理吴永强进行询问时制作的《中山市生态环境局调查询问笔录》

—《检测报告》

—《水样采样原始记录》及其他原始记录表

我局已于2022年1月13日告知你厂违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你厂有权提出陈述申辩或听证申请。你厂未向我局提出陈述申辩或听证申请。该事实有我局《中山市生态环境局行政处罚听证告知书》（中环罚告字〔2022〕002号）、《送达回证》等材料为证。

经审查，你厂以上行为是应受行政处罚的违法行为，我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，根据你厂违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，并对照《中山市生态环境局行政处罚自由裁量量化标准(2019年修订版)》（中环规字〔2019〕2号）“违反生态环境保护通用规定类” 第三条第1款第（2）项裁量标准：

对你厂处罚款人民币二十五万元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你厂是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

附：《中山市非税收入罚款通知书》

中山市生态环境局

2022年2月22日