中山市2018年突发环境事件一览表

| 序号 | 时间 | 事件情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1月1日 | △早上8点35分，我局接报反映，岐江河中山一桥至中山二桥段河面（即岐江河蓝波段）突发大面积死鱼，我局获悉事件情况后，迅速组织应急人员赶赴现场开展调查处置。经调查,事件原因为事发点附近住宅小区近期有清洗化粪池处理设施的污水直接外排到河涌内，导致河面中大面积鱼类缺氧而死。西区环保分局执法人员当即对周边小区物业管理负责人进行环保宣传教育，市水务局连续对河面死鱼进行打捞清理工作。经持续实施清理工作，时至1月3日，河面上死鱼已基本打捞完毕，河面环境基本恢复原状。 |
| 2 | 1月14日 | △早上9时15分，我局接报称，位于民众镇沙仔村的百利合（中山）有限公司一栋三层约800平方米的生产车间发生爆炸，引发火灾，事故造成一名员工死亡。我局获悉事情后迅速组织应急人员赶赴现场，并联同当地镇政府及有关部门开展应急处置工作。处置措施包括（一）组织人员对周边河涌开展排查，排查周边水体的排放口是否存在消防废水通过管道外泄的情况；（二）对民众沙仔工业园内的市政管道实施封堵，防止消防废水流向市政管网，同时积极联动工业园区内的中拓凯蓝污水处理有限公司，加大对事故废水的抽水力度，确保事故产生的消防废水全部排入中拓凯蓝公司进行集中处理；（三）市环境监测站人员对事发单位的厂区内以及周边环境开展布点采样监测。经过积极处置，事态已得到控制，据相关情况反馈，事件没有对周边环境造成较大的影响，环境应急状态于15日上午10时全面解除。 |
| 3 | 5月31日 | △2018年5月31晚21时45分左右，中山市巴斯基纺织助剂有限公司原材料（二氧化硫脲和代号B123）自行发生化学反应，冒出白烟，事故未造成人员伤亡。我局联合各部门迅速开展相关环保应急处置工作：一是公安部门及时对企业员工及周边范围（100米内）人员进行了疏散，消防人员对仓库内已发生反应化工原材料进行及时转移处置，对完好的化工原料转移至露天暂存，并实施遮蔽处理，防止了化学反应扩大化。二是联同民众镇政府应急人员迅速对流入下水道的消防喷淋水进行了封堵，防止事故废水发生外泄情况，避免了次生灾害的发生。三是迅速开展环境应急监测，对厂内下水道及厂区外出水口的水质进行采样送检；对厂界周边开展空气采样监测；四是积极联系民众镇沙仔集中式污水处理厂（海蓝公司）派槽车对已封堵暂存的消防水进行转移处理。因处置及时，事故废水得到及时截流，未对周边环境造成明显影响，期间民众镇环保分局未接到有人员身体不适报告，事故环境应急状态已于第二天中午12时解除。 |
| 4 | 7月5日 | △ 2018年7月5日下午16时许，我局接报称，位于三角镇新华路6号之一，由中山市银马仓储物流有限公司分租的中山市戈菲环保包装材料有限公司仓库（主要存放珍珠棉成品和半成品）起火，过火面积约7000平方米。我局获悉事情后迅速组织应急人员赶赴现场，并联同当地镇政府及有关部门开展应急处置工作。处置措施包括：一是组织市环境监测人员开展环境应急监测工作，据现场监测结果显示未有发现异常情况；二是市镇两级环保部门继续对周边河涌及市政管道排查工作，经查，事故废水没有向外环境进扩散，没有对环境造成影响；三是督促事发单位已加大对消防废水抽排力度，事故废水已得有效转移。经过积极处置，火情已于当日约19时全面扑息，在现场清理时，消防人员发现一人死亡，本次事故未对周边环境造成较大影响。 |
| 5 | 10月19日 | △2018年10月19上午我局收到媒体通报，反映“岐江河水质恶化，石岐河岐江公园附近流域出现死鱼现象”， 我局接报后，高度重视，迅速组织应急人员赶赴现场，并联同相关部门成立排查、监测、技术分析等小组开展应急调查及处置工作。经调查,事件主要原因是全禄水闸19日早上5：30-8：30期间大量西江水经全禄水闸进入西部排灌渠后流入石岐河，由西向东流向城区。西江低温高密度水团引入西部排灌渠造成底泥再悬浮，造成岐江河水体变黑。调查处置措施包括一是由环境监察分局牵头成立排查小组，联合市住建、水务、公安等部门以及西区、大涌、沙溪等镇区有关部门进行水陆排查，经查，无发现有企业偷排、直排等违法行为；二是由环境监测站牵头组成应急监测小组，对岐江河东区至大涌西部排灌渠段设置监测点位取样监测；三是由市环境保护局水办牵头组成技术分析小组，邀请华南理工大学潘伟斌教授对岐江河水质恶化的原因进行分析。四是水务局组织关闭全禄水闸，停止西江水通过西部排灌渠排入岐江河，尽快消除西部排灌渠对岐江河的影响。由于各部门之间积极联动，事件处置及时，时至10月27日，河面上已多日未发现有继续死鱼的情况，根据岐江河的监测段面水质情况分析，水质已基本得以恢复，事件得到妥善处置。 |