中环不罚字〔2023〕2006号

中山市生态环境局不予行政处罚决定书

名称：广东伊莱特电器有限公司

统一社会信用代码：914420007929153474

法定代表人：杨广良

地址：中山市东凤镇东海五路永益工业小区（增设一处经营场所，具体为：中山市东凤镇穗成村东成路28号）

本单位对广东伊莱特电器有限公司（以下简称你单位）超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物调查。经查，2023年2月9日，我局执法人员对广东伊莱特电器有限公司（以下简称你单位）进行现场检查，并委托谱尼测试集团深圳有限公司对你单位废水排放口外排的生产废水进行现场采样，检测结果显示，你单位排放的生产废水中总磷、氟化物、氨氮、化学需氧量、总氮浓度分别为1.22mg/L、16.6mg/L、44.4mg/L、74mg/L和45.6mg/L，超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）规定的允许排放限值。

2023年4月28日，我局对你单位下达《中山市生态环境局执法观察期责令改正违法行为通知书》（中环观责改字〔2023〕2001号），责令你单位立即停止违法行为，限你单位于2023年5月12日前完成整改，排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准。

2023年5月5日，我局收到你单位《广东伊莱特电器有限公司废水处理站整改报告》。5月16日，我局执法人员委托国检测试控股集团京诚检测有限公司对伊莱特公司生产废水采样检测，检测结果合格。你单位已完成整改。

以上事实有2023年2月9日《中山市生态环境局现场检查（勘察）笔录》，2023年3月8日询问伊莱特公司环保工程师容健策作出的《中山市生态环境局调查询问笔录》，2023年4月28日约谈伊莱特公司环保工程师容健策作出的《中山市生态环境局约谈笔录》，《检测报告》（No.MRB4ZVRG2755235H9Z）及检测相关材料，《中山市生态环境局执法观察期责令改正违法行为通知书》（中环观责改字〔2023〕2001号）等证据为证。

你单位上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定，已经构成违法。

鉴于你单位违法行为属于初次违法且危害后果轻微并及时改正，本单位已于2023年8月4日告知你单位违法事实、不予处罚依据和拟作出的不予处罚决定，并明确告知你单位有权提出陈述申辩。你单位在期限内未向本单位提出陈述申辩。该事实有《中山市生态环境局不予行政处罚告知书》（中环不罚告字〔2023〕2005号）等材料为证。

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，现依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。”的规定，决定：

对你单位不予行政处罚。

如对上述决定不服，可在收到本不予处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。

附：生态环境守法提醒书

中山市生态环境局

2023年8月21日