中环罚字〔2024〕1006号

中山市生态环境局行政处罚决定书

当 事 人：建纶电器工业（中山）有限公司

法定代表人：张能荣

住    所：中山市南朗镇大车工业园

统一社会信用代码：91442000725990566C

经我局调查核实，建纶电器工业（中山）有限公司（以下简称为“你单位”）实施了以下环境违法行为：

2023年7月13日，省生态环境厅组织的西江流域重点产废单位专项检查中，环境执法人员委托第三方检测机构对你公司一期废水排放口和水解酸化池旁下水道外排废水进行了采样监测，监测结果显示，你公司水解酸化池旁下水道内外排废水中总磷浓度为3.71mg/L，超过《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）规定的允许排放限值6.42倍。

你单位以上行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条关于“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—《广东省中山生态环境监测站监测报告（中山）环境监测（水）字（2023）第0016-A号》

—中山市生态环境局现场检查（勘查）笔录

—中山市生态环境局调查询问笔录

—排污许可证

—中山市生态环境局关于《建纶电器工业（中山）有限公司技改扩建项目技改扩建项目环境影响报告表》

—视频证据、拍摄证据等

我局已于2024年1月6日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权提出陈述申辩意见和听证申请。你单位向我局提出陈述申辩。该事实有我局《中山市生态环境局行政处罚听证告知书》（中环罚告字〔2024〕1001号）、EMS单据及邮件轨迹、《建纶电器工业（中山）有限公司生态环境违法行为公开道歉承诺书》、2023年9月5日《中山日报》为证。经复核，我局采纳你单位陈述申辩意见。

经审查，你单位以上行为是应受行政处罚的违法行为。我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，根据你公司违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，并对照《中山市生态环境领域行政处罚自由裁量表》（中环规字[2023]1号）第二章水污染防治类第六条2.6.1裁量标准和《中山市生态环境领域行政处罚自由裁量权规定》第15条的规定：

对你单位处罚款人民币十万八千元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你单位是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

中山市生态环境局

2024年2月2日

附：《中山市非税收入罚款通知书》

《行政处罚信息信用修复告知书》

《生态环境守法提醒书》