中环罚字〔2024〕1010号

中山市生态环境局行政处罚决定书

当 事 人：中山市利鸿达服装洗水有限公司

法定代表人：林杏华

住    所：中山市大涌镇环镇路石井工业区

统一社会信用代码：91442000559112644X

经我局调查核实，中山市利鸿达服装洗水有限公司（以下简称为“你单位”）实施了以下环境违法行为：

你单位已制定突发环境事件应急预案，2023年9月18日，环境执法人员发现全禄涌排污口有黑色废水排放，经排查，因你单位尚岚车间排入主污水收集管的支管由于锈蚀突发管道破裂，造成生产废水经下水道排入全禄涌。执法人员经核查后于2023年9月18日18时将生产废水通过下水道排入河涌的情况通知你单位，你单位未能即时启动应急处置，直至21时才组织应急处置。你单位在发生废水泄露事故后，未及时按照你单位突发环境事件应急预案中规定的应急措施进行应急处置，导致生产废水泄露至外环境。

你单位以上行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第七十八条关于“企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后，应当及时向本级人民政府报告，并抄送有关部门。”的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—有执法人员于2023年9月18日制作的现场检查（勘察）笔录及现场照片

—执法人员于2023年9月19日制作的（勘察）笔录及现场照片

—执法人员于2023年11月8日对林杏华制作的询问笔录

—《中山市利鸿达服装洗水有限公司突发环境事件应急预案（预案版本：2022年第一版）》

—检测报告

—应急处置收据及现场处置图片

我局已于2024年2月7日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权提出陈述申辩意见和听证申请。你单位未向我局提出陈述申辩意见和听证申请。该事实有我局《中山市生态环境局行政处罚听证告知书》（中环罚告字〔2024〕1014号）、EMS快递单和物流跟踪为证。

经审查，你单位以上行为是应受行政处罚的违法行为，我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第九十三条第二项规定，并对照《中山市生态环境领域行政处罚自由裁量表》（中环规字〔2023〕1号）“水污染防治类”第三十三条2.33裁量标准：

对你单位处罚款人民币五万五千元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你单位是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

附：《中山市非税收入罚款通知书》

《行政处罚信息信用修复告知书》

中山市生态环境局

2024年2月27日