中环罚字〔2024〕1020号

中山市生态环境局行政处罚决定书

当 事 人：中山市嘉顺电器有限公司阜沙分公司

法定代表人：谢光海

住    所：广东省中山市阜沙镇阜旺街2号之二

统一社会信用代码：91442000MA57DWHP3C

经我局调查核实，中山市嘉顺电器有限公司阜沙分公司（以下简称为“你单位”）实施了以下环境违法行为：

2023年11月10日，环境执法人员委托第三方检测机构对你单位规范化排放口（WS-002156）外排废水进行采样监测，监测结果显示，你单位规范化排放口外排废水中总氮浓度为160mg/L，超过了广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）规定的允许排放限值。

你单位以上行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—执法人员分别于2023年11月10日、2023年12月14日制作的现场检查（勘察）笔录

—执法人员于2023年11月28日制作的询问笔录

—检测报告（FSCW23111002）等证据材料为证

我局已于2024年3月23日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权提出陈述申辩意见和听证申请。你单位向我局提出陈述申辩意见。该事实有我局《中山市生态环境局行政处罚听证告知书》（中环罚告字〔2024〕1021号）、EMS快递单和物流跟踪、你单位提供的2024年4月15日《中山日报》（含公开道歉承诺书）为证。经核查，我局部分采纳你单位陈述申辩意见。

经审查，你单位以上行为是应受行政处罚的违法行为，我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定，对照《中山市生态环境领域行政处罚自由裁量表》（中环规字〔2023〕1号）第二章水污染防治类第六条2.6.1裁量标准，并根据《中山市生态环境领域行政处罚自由裁量权规定》第15条的规定：

对你单位处罚款人民币十五万元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你单位是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

中山市生态环境局

2024年6月13日

附：《中山市非税收入罚款通知书》

《行政处罚信息信用修复告知书》