中环罚字〔2024〕1025号

中山市生态环境局行政处罚决定书

当 事 人：中山市国兴旺实业有限公司  

法定代表人：罗少田

住    所：中山市大涌镇大涌村沙环（大业工业区）

统一社会信用代码：91442000566673714J
经我局调查核实，中山市国兴旺实业有限公司（以下简称为“你单位”）实施了以下环境违法行为：

你单位排污许可证规定，你单位废水排放去向为进入中山锦兴实业有限公司处理。2023年12月21日，环境执法人员对你单位进行现场检查发现，你单位锅炉房煮蒸汽用的冷却水直接流到厂外下水道，进而排入安堂涌。经委托第三方监测机构对你单位锅炉水排放口外排废水进行采样监测，监测结果显示，你单位外排废水中总磷〔磷酸盐（以P计）〕浓度为2.37g/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》的允许排放限值。

你单位以上行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

以上行为有下列证据可以认定：

—执法人员于2023年12月21日制作的现场检查笔录

—执法人员于2023年12月21日、2024年1月29日、2024年7月3日、2024年7月23日制作的询问笔录

—现场检查视频等

我局已于2024年8月6日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权提出陈述申辩意见。你单位向我局提出听证申请后放弃听证权利。该事实有我局《中山市生态环境局行政处罚听证告知书》（中环罚告字〔2024〕1029号）、EMS快递单、物流跟踪、你单位《听证申请书》和《放弃听证权利告知函》等为证。

经审查，你单位以上行为是应受行政处罚的违法行为，我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定，并对照《中山市生态环境领域行政处罚自由裁量表》（中环规字〔2023〕1号）第二章水污染防治类第六条2.6.1裁量标准：

对你单位处罚款人民币二十二万元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你单位是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。
如对上述决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

中山市生态环境局

2024年9月23日
附：《中山市非税收入罚款通知书》

《行政处罚信息信用修复告知书》

