中环罚字〔2024〕2048号

中山市生态环境局行政处罚决定书

名称：中山市长禾肉联加工有限公司

统一社会信用代码：91442000754522681J

法定代表人：伍影红

住所：中山市沙溪镇秀山村

2024年4月13日中山市生态环境局批准对中山市长禾肉联加工有限公司（以下简称“你公司”）超过水污染物排放标准排放水污染物进行立案。经调查，你公司实施了以下生态环境违法行为：

2024年3月14日本单位委托第三方检测机构广州华鑫检测技术有限公司对你公司的规范化排放口DW001、车辆冲洗废水流入的沟渠（运输车冲洗废水排放口）、牛屠宰点（养牛棚及牛皮预处理）等三个点位的废水进行执法观察期后督察采样监测，3月21日检测报告（编号：HX241436）显示你公司规范化排放口DW001的化学需氧量、五日生化需氧量检测结果为1080mg/L、432mg/L，车辆冲洗废水化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物检测结果分别为1380mg/L、606mg/L、610mg/L，牛屠宰点（养牛棚及牛皮预处理）废水的化学需氧量检测结果为1400mg/L，均超过广东省地方标准《水污染物排放限值（DB44/26-2001）》第二时段三级标准的标准值（化学需氧量500mg/L、五日生化需氧量300mg/L、悬浮物400mg/L）。

以上事实有执法人员2024年3月14日制作的《中山市生态环境局现场检查笔录》及《中山市生态环境局现场检查照片》、2024年4月30日对你公司李建础制作的《中山市生态环境局询问笔录》，检测报告（编号：HX241436）等证据材料为证。

你公司上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

本单位2024年9月11日向你公司邮寄送达了行政处罚听证告知书，告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权提出陈述申辩和听证。你公司收到行政处罚听证告知书后向本单位提出听证申请。你公司参加了本单位2024年10月8日组织的听证会，并在听证会提出了两方面的意见。经研究，你公司未能提出新的事实和证据，本单位不采纳你公司的陈述申辩和听证意见。因该事实有本单位《中山市生态环境局行政处罚听证告知书》（中环罚告字〔2024〕2036号）、你公司提交的《听证意见书》、《中山市长禾肉联加工有限公司行政处罚案听证笔录》等材料为证。

本单位依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定，并对照《中山市生态环境领域行政处罚自由裁量表》第二章第六条2.6.1裁量标准，根据你公司违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据：

对你公司处罚款人民币三十三万元。

限于收到处罚决定书之日起十五日内交纳罚款，现金或刷卡交纳罚款的，持《中山市非税收入罚款通知书》到工、农、建三家银行中山市范围内任何一个网点交纳罚款并从银行领取《广东省非税收入（电子）票据》；转账交纳罚款的，按照《转账须知》中的转账流程办理；你公司是否已经交纳罚款以《广东省非税收入（电子）票据》为准。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每天按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对上述决定不服，你公司可在收到本处罚决定书之日起六十日内向中山市人民政府行政复议办公室（中山市司法局）申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起六个月内依法向中山市第一人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本单位将依法申请中山市第一人民法院强制执行。

附件：《中山市非税收入罚款通知书》

中山市生态环境局

2024年11月22日